## Votre registre
Retour
LISTES DÉROULANTES
| Emplacement | Composant | Matériau |  |  | État matériau | Nature des travaux |  | Présence amiante | Type d'amiante | Document de preuve | Enlèvement | Document de preuve d'enlèvement
| Chaufferie | Bouilloire | Calfeutrage et mastic de vitrier |  |  | Intact | Action corrective temporaire |  | Absence | Actinolite | Aucun | Oui | Facture de travaux à contrat no
| Comble | Colonne | Calorifuge |  |  | Très peu endommagé | Enlèvement du matériau |  | Présence | Amosite | Attestation du fabriquant no |  | Ordre interne de travail no
| Entreplafond | Conduite de ventilation | Carreaux en vinyle sur support ciment |  |  | Peu endommagé | Ouverture du mur |  |  | Anthophyllite | Dessin d’atelier no |  | Photos no
| Extérieur | Mur de division | Composé à joints |  |  | Moyennement endommagé | Petits travaux sans poussière émise |  |  | Chrysotile | Étiquetage par le fabriquant
| Pièce | Mur extérieur | Crépis décoratif |  |  | Très endommagé | Réparation au sac à gants |  |  | Crocidolite | Fiche de sécurité no
| Stationnement | Mur périphérique (intérieur) | Flocage |  |  | Matériau entièrement enfermé | Réparation d’une fuite d’eau |  |  | Trémolite | Fiche signalétique no
| Vide technique | Plafond | Panneaux de gypse |  |  |  | Réparation du matériau |  |  | Inconnu | Fiche technique no
|  | Plancher | Panneaux de fauxplafond | [7 empty] | Marquage par le fabriquant
|  | Plomberie eau potable | Panneaux en fibrociment | [7 empty] | Plan tel que construit no
|  | Plomberie eau usée | Plâtre sur ciment | [7 empty] | Rapport d’échantillonnage no
|  | Toit | Stucco
|  | Tuyau de chauffage (eau, vapeur) | Tuile acoustique
Tuyau en fibrociment
| Informations diverses |  | Instructions Excel |  | Exemple de registre amiante |  | Registre manuscrit
REGISTRE SUR LA GESTION SÉCURITAIRE DE L'AMIANTE |  |  |  |  | Bâtiment : | Adresse et numéro d'ensemble immobilier (EI)
Données sur l'identification de la zone présentant des similitudes d'ouvrage (ZPSO) |  |  |  |  | État du matériau |  | Interventions et précisions sur le matériau |  |  |  |  | Après enlèvement complet du matériau |  | Commentaires | Suivis
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
No de la ZPSO | Localisation dans le bâtiment | Composant du bâtiment | Identification du matériau (MSCA ou MCA) | Précisions sur la localisation | Date de vérification (aaaa-mm-jj) | État du matériau lors de la vérification | Nature des travaux réalisés | Date travaux (aaaa-mm-jj) | Amiante: Présence (prouvée ou non démontrée) / Absence (démontrée) | Type d'amiante | Document de preuve | Enlèvement fait | Document de preuve | Commentaires | Date de la prochaine vérification (aaaa-mm-jj)
INSÉRER TOUTE LIGNE AVANT LA PRÉSENTE LIGNE

## Exemple de registre amiante
Retour à votre registre |  | Exemple de registre pour un bâtiment rectangulaire comportant trois colonnes, sept étages et un sous-sol (SS est utilisé pour sous-sol).
LISTES DÉROULANTES
| Emplacement | Composant | Matériau |  |  | État matériau | Nature des travaux |  | Présence amiante | Type d'amiante | Document de preuve | Enlèvement | Document de preuve d'enlèvement
| Chaufferie | Bouilloire | Calfeutrage et mastic de vitrier |  |  | Intact | Action corrective temporaire |  | Absence | Actinolite | Aucun | Oui | Facture de travaux à contrat no
| Comble | Colonne | Calorifuge |  |  | Très peu endommagé | Enlèvement du matériau |  | Présence | Amosite | Attestation du fabriquant no |  | Ordre interne de travail no
| Entreplafond | Conduite de ventilation | Carreaux en vinyle sur support ciment |  |  | Peu endommagé | Ouverture du mur |  |  | Anthophyllite | Dessin d’atelier no |  | Photos no
| Extérieur | Mur de division | Composé à joints |  |  | Moyennement endommagé | Petits travaux sans poussière émise |  |  | Chrysotile | Étiquetage par le fabriquant
| Pièce | Mur extérieur | Crépis décoratif |  |  | Très endommagé | Réparation au sac à gants |  |  | Crocidolite | Fiche de sécurité no
| Stationnement | Mur périphérique (intérieur) | Flocage |  |  | Matériau entièrement enfermé | Réparation d’une fuite d’eau |  |  | Trémolite | Fiche signalétique no
| Vide technique | Plafond | Panneaux de gypse |  |  |  | Réparation du matériau |  |  | Inconnu | Fiche technique no
|  | Plancher | Panneaux de fauxplafond | [7 empty] | Marquage par le fabriquant
|  | Plomberie eau potable | Panneaux en fibrociment | [7 empty] | Plan tel que construit no
|  | Plomberie eau usée | Plâtre sur ciment | [7 empty] | Rapport d’échantillonnage no
|  | Toit | Stucco
|  | Tuyau de chauffage (eau, vapeur) | Tuile acoustique
Tuyau en fibrociment
Chaque étage et le SS ont été divisés en huit sous-sections rectangulaires de dimensions égales identifiées par les lettres A à H et le numéro de l’étage.
Il y a un plan portant le numéro no 79-34 comprenant une page pour chaque étage (pages 1 à 7), une pour le sous-sol (page SS) et une pour les côtés du bâtiment vu de l’extérieur (page 8).
| Informations diverses |  | Instructions Excel |  | Exemple de registre amiante
REGISTRE SUR LA GESTION SÉCURITAIRE DE L'AMIANTE (exemple) |  |  |  |  | Bâtiment : | Place des Orchidées, 1245 Boulevard du Jardin, Montréal, Québec
Données sur l'identification de la zone présentant des similitudes d'ouvrage (ZPSO) |  |  |  |  | État du matériau |  | Interventions et précisions sur le matériau |  |  |  |  | Après enlèvement complet du matériau |  | Commentaires | Suivis
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
No de la ZPSO | Localisation dans le bâtiment | Composant du bâtiment | Identification du matériau (MSCA ou MCA) | Précisions sur la localisation en référence au plan no 79-34 | Date de vérification (aaaa-mm-jj) | État du matériau lors de la vérification | Nature des travaux réalisés | Date travaux (aaaa-mm-jj) | Amiante: Présence (prouvée ou non démontrée) / Absence (démontrée) | Type d'amiante | Document de preuve | Enlèvement fait | Document de preuve | Commentaires | Date de la prochaine vérification (aaaa-mm-jj)
1 | Pièce | Plancher | Carreaux bleu en vinyle sur support ciment | G7 et H7 page 7 |  |  | Enlèvement du matériau | 2011-11-05 | Présence | Chrysotile | Rapport d'échantillonnage no 1092 | Oui | Facture de travaux à contrat no 129 de M. Carreaux Inc.
2 | Pièce | Plancher | Carreaux beige en vinyle sur support ciment | E7 et F7 page 7 |  |  |  |  | Absence |  | Rapport d'échantillonnage no 1092
3-1 | Pièce | Mur périphérique (intérieur) | Crépis décoratif gris | A2 et B2 page 2 | 2012-05-28 | Très endommagé | Réparation du matériau | 2012-06-15 | Présence | Chrysotile | Rapport d'échantillonnage no 1092
3-2 | Pièce | Mur périphérique (intérieur) | Crépis décoratif gris | C2 à H2 page 2 | 2012-05-28 | Intact |  |  | Présence | Chrysotile | Rapport d'échantillonnage no 1092
4 | Pièce | Mur de division | Panneaux de gypse | A3 à H3 page 3 |  |  |  |  | Absence |  | Rapport d'échantillonnage no 1092
5 | Pièce | Mur de division | Composé à joints | A3 à H3 page 3 |  |  |  |  | Absence |  | Rapport d'échantillonnage no 1092
6 | Pièce | Mur de division | Plâtre sur ciment | A6 à H6 page 6 | 2012-05-28 | Très peu endommagé | Petits travaux sans poussière émise | 2012-05-28 | Présence | Inconnu |  | Oui
6 | Pièce | Mur de division | Plâtre sur ciment | A6 à H6 page 6 |  |  | Enlèvement du matériau | 2012-11-20 | Présence | Chrysotile | Rapport d'échantillonnage no 2054 | Oui | Facture de travaux à contrat no 1244 de Enlèvement d'amiante Inc.
7 | Pièce | 3 colonnes | Plâtre sur ciment | A6 à C6 page 6 |  |  |  |  | Absence |  | Rapport d'échantillonnage no 2054
8-1 | Entreplafond | Plafond | Flocage | A7 à H7 page 7 | 2010-04-28 | Moyennement endommagé | Réparation du matériau | 2010-09-19 | Présence | Chrysotile | Rapport d’échantillonnage no 2055 | Oui |  |  | 2012-04-28
8-1 | Entreplafond | Plafond | Flocage | A7 à H7 page 7 | 2012-05-22 | Très endommagé | Enlèvement du matériau | 2010-06-18 | Présence | Chrysotile | Rapport d’échantillonnage no 2055 | Oui | Facture de travaux à contrat no 1062 de Enlèvement d'amiante Inc. |  | 2014-05-22
8-2 | Entreplafond | Mur périphérique (intérieur) | Flocage | A7 à H7 page 7 | 2010-04-28 | Moyennement endommagé | Réparation du matériau | 2010-09-19 | Présence | Chrysotile | Rapport d’échantillonnage no 2055
8-3 | Entreplafond | Mur périphérique (intérieur) | Flocage | A7 à H7 page 7 | 2012-05-22 | Intact |  |  | Présence | Chrysotile | Rapport d’échantillonnage no 2055 |  |  |  | 2014-05-22
8-4 | Entreplafond | Mur périphérique (intérieur) | Flocage | A6 à H6 page 6 | 2012-05-22 | Intact |  |  | Présence | Chrysotile | Rapport d’échantillonnage no 2055 |  |  |  | 2014-05-22
8-5 | Entreplafond | Mur périphérique (intérieur) | Flocage | A5 à H5 page 5 | 2012-05-22 | Intact |  |  | Présence | Chrysotile | Rapport d’échantillonnage no 2055 |  |  |  | 2014-05-22
8-6 | Entreplafond | Mur périphérique (intérieur) | Flocage | A4 à H4 page 4 | 2012-05-22 | Intact |  |  | Présence | Chrysotile | Rapport d’échantillonnage no 2055 |  |  |  | 2014-05-22
8-7 | Entreplafond | Mur périphérique (intérieur) | Flocage | A3 à H3 page 3 | 2012-05-22 | Intact |  |  | Présence | Chrysotile | Rapport d’échantillonnage no 2055 |  |  |  | 2014-05-22
8-8 | Entreplafond | Mur périphérique (intérieur) | Flocage | A2 à H2 page 2 | 2012-05-22 | Intact |  |  | Présence | Chrysotile | Rapport d’échantillonnage no 2055 |  |  |  | 2014-05-22
8-9 | Entreplafond | Mur périphérique (intérieur) | Flocage | A1 à H1 page 1 | 2012-05-22 | Intact |  |  | Présence | Chrysotile | Rapport d’échantillonnage no 2055 |  |  |  | 2014-05-22
8-10 | Stationnement | Mur périphérique (intérieur) | Flocage | AS à FS page SS | 2012-05-22 | Moyennement endommagé | Réparation du matériau | 2012-06-15 | Présence | Chrysotile | Rapport d’échantillonnage no 2055 |  |  |  | 2014-05-22
8-11 | Chaufferie | Mur périphérique (intérieur) | Flocage | GS à HS page SS | 2012-05-22 | Très endommagé | Enlèvement du matériau | 2012-06-15 | Présence | Chrysotile | Rapport d’échantillonnage no 2055 | Oui | Facture de travaux à contrat no 1227 de Enlèvement d'amiante Inc.
9-1 | Entreplafond | Tuyau de chauffage (eau, vapeur) | Calorifuge | Étage 1 à 6 page 1 à 6 | 2012-05-22 | Intact |  |  | Présence | Amosite | Rapport d’échantillonnage no 2055 |  |  |  | 2014-05-22
9-2 | Entreplafond | Tuyau de chauffage (eau, vapeur) | Calorifuge | A7 à D7 page 7 | 2012-05-22 | Intact |  |  | Présence | Amosite | Rapport d’échantillonnage no 2055 |  |  |  | 2014-05-22
9-3 | Entreplafond | Tuyau de chauffage (eau, vapeur) | Calorifuge | E7 à H7 page 7 | 2012-05-22 | Moyennement endommagé | Réparation du matériau | 2012-06-18 | Présence | Amosite | Rapport d’échantillonnage no 2055 |  |  |  | 2014-05-22
10 | Stationnement | Conduite de ventilation | Flocage | ESS et FSS page SS | 2012-05-22 | Moyennement endommagé | Action corrective temporaire | 2012-05-22 | Présence | Inconnu | Aucun
10 | Stationnement | Conduite de ventilation | Flocage | ESS et FSS page SS |  |  | Réparation du matériau | 2012-06-15 | Présence | Inconnu | Aucun |  |  |  | 2014-05-22
11 | Stationnement | Plomberie eau potable | Tuyau en fibrociment | ASS et BSS page SS |  |  |  |  | Absence |  | Fiche technique no 22
12 | Stationnement | Plomberie eau usée | Tuyau en fibrociment | ASS et BSS page SS | 2012-05-22 | Moyennement endommagé | (fuite d'eau): Réparation du tuyau | 2012-07-04 | Présence | Chrysotile | Marquage par le fabriquant
13 | Chaufferie | Tuyau de chauffage (eau, vapeur) | Calorifuge | GSS et HSS page SS | 2012-05-23 | Moyennement endommagé | Réparation du matériau | 2012-06-19 | Présence | Amosite | Rapport d’échantillonnage no 2055 |  |  |  | 2014-05-22
14 | Chaufferie | Bouilloire | Calorifuge | GSS et HSS page SS | 2012-05-23 | Moyennement endommagé | Réparation du matériau | 2012-06-19 | Présence | Amosite | Rapport d’échantillonnage no 2055 |  |  |  | 2014-05-22
15 | Extérieur | Mur extérieur de façade | Panneaux en fibrociment |  | 2012-04-25 | Très endommagé | Enlèvement du matériau | 2012-11-08 | Présence | Chrysotile | Rapport d’échantillonnage no 2055 | Oui | Facture de travaux à contrat no 1241 de Enlèvement d'amiante Inc.
INSÉRER TOUTE LIGNE AVANT LA PRÉSENTE LIGNE

## Informations diverses
Retour à votre registre
Pour visualiser les instructions pour alimenter le fichier du registre, cliquez deux fois sur la zone ci-dessous

## Instructions Excel
Retour à votre registre
Pour afficher les instructions pour exploiter le fichier du registre, cliquez deux fois sur la zone ci-dessous

## Registre manuscrit
LISTES DÉROULANTES
| Emplacement | Composant | Matériau |  |  | État matériau | Nature des travaux |  | Présence amiante | Type d'amiante | Document de preuve | Enlèvement | Document de preuve d'enlèvement
| Chaufferie | Bouilloire | Calfeutrage et mastic de vitrier |  |  | Intègre | Action corrective temporaire |  | Absence | Actinolite | Aucun | Oui | Facture de travaux à contrat no
| Comble (entretoît) | Colonne | Calorifuge |  |  | Très peu endommagé | Enlèvement du matériau |  | Présence | Amosite | Attestation du fabriquant no |  | Ordre interne de travail no
| Entreplafond | Conduite de ventilation | Carreaux en vinyleciment |  |  | Peu endommagé | Ouverture du mur |  |  | Anthophyllite | Dessin d’atelier no |  | Photos no
| Extérieur | Mur de division | Composé à joints |  |  | Moyennement endommagé | Petits travaux sans poussière émise |  |  | Chrysotile | Étiquetage par le fabriquant
| Pièce | Mur extérieur | Crépis décoratif |  |  | Très endommagé | Réparation au sac à gants |  |  | Crocidolite | Fiche de sécurité no
| Stationnement | Mur périphérique (intérieur) | Flocage |  |  | Inconnu | Réparation d’une fuite d’eau |  |  | Trémolite | Fiche signalétique no
| Vide technique | Plafond | Panneaux de gypse |  |  |  | Réparation du matériau |  |  | Inconnu | Fiche technique no
|  | Plancher | Panneaux de fauxplafond | [7 empty] | Marquage par le fabriquant
|  | Plomberie eau potable | Panneaux en fibrociment | [7 empty] | Plan tel que construit no
|  | Plomberie eau usée | Plâtre sur ciment | [7 empty] | Rapport d’échantillonnage no
|  | Toit | Stucco
|  | Tuyau de chauffage (eau, vapeur) | Tuile acoustique
Tuyau en fibrociment
Registre manuscrit: Imprimer le registre pour le remplir au crayon
REGISTRE SUR LA GESTION SÉCURITAIRE DE L'AMIANTE |  |  |  |  | Bâtiment : | [5 empty] | Numéro d'E.I.
Données sur l'identification de la zone présentant des similitudes d'ouvrage (ZPSO) |  |  |  |  | État du matériau |  | Interventions et précisions sur le matériau |  |  |  |  | Après enlèvement complet du matériau |  | Commentaires | Suivis
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
No de la ZPSO | Localisation dans le bâtiment | Composant du bâtiment | Identification du matériau (MSCA ou MCA) | Précisions sur la localisation | Date de vérification (aaaa-mm-jj) | État du matériau lors de la vérification | Nature des travaux réalisés | Date travaux (aaaa-mm-jj) | Amiante: Présence (prouvée ou non démontrée) / Absence (démontrée) | Type d'amiante | Document de preuve | Enlèvement fait | Document de preuve | Commentaires | Date de la prochaine vérification (aaaa-mm-jj)