## Formulaire
v.14-04-2015
| Exigences SUAL et SAD |  |  | Allocation par logement (avant taxes)
Hall d'entrée du logement | 1.1 | Prévoir une prise de courant adjacente à la porte d'entrée du logement, à l'intérieur, du côté des pentures, à 2 000 mm du plancher pour l'installation éventuelle d'un ouvre-porte électrique. Prévoir également un fond de clouage en haut de la porte d’entrée du logement ainsi que le câblage électrique nécessaire. À noter que l’ouvre-porte électrique du logement n’est pas admissible à la SUAL. |  | 60
Cuisine du logement | 2.1 | Un interrupteur pour le ventilateur et la lampe de la hotte doit être prévu et installé à l’avant du comptoir. |  | 119
| 2.2 | Un garde-manger offrant une largeur libre intérieure de 760 mm et de 600 mm de profondeur doit être planifié pour recevoir un four encastré à porte pivotante sur un axe vertical. Pour ce faire, prévoir une tablette coulissante dont le dessous est à 680 mm du plancher fini et l'emplacement pour le four, immédiatement au-dessus. Un câblage pouvant être relié à une boîte de jonction doit être prévu à l'intérieur du garde-manger advenant l'installation d'une prise électrique pour le four. Il est à noter que le four encastré n’est pas admissible à la SUAL. *Cette exigence n'est pas admissible dans le cas des projets du Groupe B, Division 2 – Résidence supervisée tels que définis dans la dernière version du Code de construction du Québec, étant donné que seule l’unité « chambre » est autorisée pour les bénéficiaires et la préparation de repas est interdite dans ces chambres. |  | 953
Salle de bain du logement | 3.1 | La salle de bain doit recevoir un lève personne sur rail (LPSR). Prévoir au plafond une zone exempte d'équipements mécaniques ou électriques (ventilateur, luminaire, gicleur automatique, etc.) de 460 mm de largeur par 1 500 mm de longueur centrée sur la toilette et de 750 mm de largeur sur 1 500 mm de longueur centrée sur la baignoire. Toute surface non couverte par la juxtaposition de ces deux zones doit également être exempte d'équipements mécaniques ou électriques. Voir Figure 1 dans l'annexe 1. |  | Allocation S. O.
| 3.2 | La salle de bain et la chambre à coucher doivent être adjacentes ou en vis-à-vis. Lorque ces deux pièces sont adjacentes, la cloison mitoyenne les séparant doit comporter une section libre de tout équipement électrique ou mécanique sur une largeur de 1 015 mm, et ce, sur toute la hauteur de la cloison, permettant l’installation éventuelle d’une porte battante de 915 mm de largeur entre les deux pièces. |  | 714
| 3.3 | Prévoir un dégagement de 305 mm de largeur sur toute la longueur de la baignoire, pour une éventuelle conversion de la baignoire en douche sans seuil. Aucune superficie supplémentaire n'est à prévoir. Voir Figure 2 dans l'annexe 1. |  | Allocation S. O.
Autres exigences dans le logement | 4.1 | Les portes intérieures du logement doivent offrir une ouverture libre d'au moins 810 mm lorsque la porte est ouverte à 90°. |  | 36
| 4.2 | Dans tous les espaces où un parcours pour lève-personne sur rail pourrait être planifié, maintenir une hauteur libre d'au moins 2 440 mm. |  | Allocation S.O.
Section à remplir par l'architecte
A | Coût associé aux critères d'admissibilité obligatoires pour les logements subventionnés par la SUAL et la SAD
A : Sous-total par logement, toutes typologies confondues (avant taxes) |  |  |  | 1882
Superficies supplémentaires /logement | 5.1 | Lorsqu’une demande est formulée pour que soient reconnues des superficies supplémentaires à celles reconnues par le « Guide de construction », l’architecte doit faire la démonstration visuelle (plan à l’appui) qu'elles sont nécessaires à l'atteinte de l'objectif visé. Si la SHQ ou la Ville mandataire autorise l’ajout de ces superficies, il n’en demeure pas moins que l'ensemble des critères décrits aux articles 1.1 à 4.2 du présent formulaire devra être respecté et demeure une condition préalable au versement de la SUAL ou la SAD.
B | Coût associé aux superficies supplémentaires reconnues pour l'octroi de la SUAL et de la SAD
Typologie | Superficies supplémentaires maximales reconnues par typologie | Estimation du coût des travaux de l'immeuble | Sous-total par unité (avant taxes) Superficies X coût / m²
Studio | 2 m² | _______m² x _______ $/m² | = ___________ $
1 ch. | 2 m² | _______m² x _______ $/m² | = ___________ $
2 ch. | 3 m² | _______m² x _______ $/m² | = ___________ $
3 ch. | 3 m² | _______m² x _______ $/m² | = ___________ $
4 ch. | 3 m² | _______m² x _______ $/m² | = ___________ $
5 ch. | 3 m² | _______m² x _______ $/m² | = ___________ $
B : Sous-total par typologie à adapter (avant taxes)
C | Coût total des adaptations exigées au formulaire P3f par typologie
Typologie | A | B | C
Studio | 1882 | + _______ $ | = ___________ $
1 ch. | 1882 | + _______ $ | = ___________ $
2 ch. | 1882 | + _______ $ | = ___________ $
3 ch. | 1882 | + _______ $ | = ___________ $
4 ch. | 1882 | + _______ $ | = ___________ $
5 ch. | 1882 | + _______ $ | = ___________ $
C: Total par typologie à adapter (avant taxes)
2019-07-19
Clientèle ayant un handicap visuel ou auditif
Dans la mesure où l'organisme destine des logements à une clientèle dont l'incapacité n'est pas liée à la mobilité physique, il est possible d'ajouter des adaptations supplémentaires en autant que la clientèle concernée ait un handicap visuel ou auditif. Voir article 1.9 dans l'annexe 19 - partie A.
Adaptations supplémentaires |  |  |  | Coût/logement
- |  |  |  | 0
- |  |  |  | 0
- |  |  |  | 0
- |  |  |  | 0
|  |  | Total (avant taxes) | 0
Notes importantes
La SUAL et la SAD s'appliquent à l'unité de logement dont l'entrée est accessible et sans obstacle depuis l'extérieur. Afin de se prévaloir de la SUAL ou la SAD, le logement visé doit répondre à l’ensemble des exigences du Guide de construction sur les logements adaptables. Lorsque le logement visé est situé au-dessus du 1er niveau, le bâtiment doit être desservi par un ascenseur et être conforme à la réglementation applicable pour assurer la sécurité des occupants. Une entente concernant l'évacuation devra être établie avec le service municipal responsable de la protection contre les incendies, et ce, dès la conception du projet.
Architecte
J'atteste avoir pris connaissance du présent formulaire. Je m'engage à intégrer aux plans et devis tous les critères qui s'y trouvent et à assurer la coordination avec les ingénieurs et l’entrepreneur.
| Firme |  | Nom du répondant
| Signature |  | Date
ANNEXE 1
Figure 1 - Zone exemptée d’équipement mécanique ou électrique
Configuration no 1 Configuration no 2
Figure 2 - Zone de dégagement de 305 mm de largeur sur toute la longueur de la baignoire, pour une éventuelle conversion de la baignoire en douche sans seuil Configuration no 1 Configuration no 2