Demande d’autorisation ministérielle

Prélèvement d’eau

Article 168 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement

Formulaire d’activité – AM168

Renseignements

Portée du formulaire

Ce formulaire vise une nouvelle demande d’autorisation ou une modification d’autorisation touchant le prélèvement d’eau, incluant les travaux et ouvrages que nécessite un tel prélèvement, soumis à une autorisation ministérielle en vertu du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE).

L’article 31.74 de la LQE définit un prélèvement d’eau comme étant l’action de prendre de l’eau de surface ou de l’eau souterraine par quelque moyen que ce soit. Sont réputés constituer un seul prélèvement d’eau, les prélèvements d’eau effectués à chacun des sites de prélèvement qui sont reliés à un même établissement, à une même installation ou à un même système d’aqueduc (art. 167 al. 1 REAFIE).

Malgré l’article 6 du REAFIE, un prélèvement d’eau effectué par l’entremise d’un bassin d’irrigation et qui est exempté de l’obtention d’une autorisation (art. 173(2) REAFIE) doit être considéré dans l’analyse d’une demande d’autorisation pour un prélèvement d’eau émanant d’un même établissement, d’une même installation ou d’un même système d’aqueduc (art. 167 al. 2 REAFIE).

Le présent formulaire ne doit pas être utilisé pour une demande d’autorisation ou de renouvellement de prélèvements d’eau existants visés par les articles 33 ou 34 de la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance de l’eau et des milieux associés (Loi sur l’eau). Ces prélèvements d’eau existants sont encadrés par les articles 364 et 365 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (REAFIE). Pour ces cas, vous devez remplir le formulaire AM365 – Prélèvements d’eau existants.

Le présent formulaire ne doit pas être utilisé pour une demande de renouvellement d’une autorisation d’un prélèvement d’eau en vertu de l’article 31.81 de la LQE. Dans ce cas, vous devez remplir le formulaire de renouvellement AM-LQE-31.81 – Renouvellement d’un prélèvement d’eau.

Fournir les renseignements demandés

Vous devez répondre à toutes les questions à moins d’indication contraire. Les réponses à fournir visent uniquement les activités décrites dans la portée de ce formulaire.

Les renseignements demandés peuvent être fournis à même le formulaire ou dans un document joint à la présente demande, auquel cas vous devez indiquer le nom du document joint ainsi que la section où figurent lesdits renseignements. L’indication de la section n’est pas requise si un document a moins de cinq pages et qu’il concerne uniquement le sujet de la question. Dans ce cas, indiquez « Voir tout le document ».

Pour plus de précision sur les termes utilisés, référez-vous au Lexique des autorisations ministérielles et des déclarations de conformité.

Consignes particulières

Une demande concernant un prélèvement d’eau impliquant un transfert d’eau hors du Québec, visé par les articles 31.105 et 31.106 de la LQE, nécessite au préalable l’obtention d’une autorisation gouvernementale (art. 31.106 LQE).

Références

Lois et règlements liés au présent formulaire

Site Web du Gouvernement du Québec – Lois et règlements du ministère, plus précisément :

Loi sur la qualité de l’environnement (RLRQ, chapitre Q-2) – ci-après appelée la LQE

Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance de l’eau et des milieux associés (RLRQ, chapitre C-6.2) – ci-après appelée la Loi sur l’eau

Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (RLRQ, chapitre Q-2, r. 17.1) – ci-après appelé le REAFIE

Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (RLRQ, chapitre Q-2, r. 35.2) – ci-après appelé le RPEP

Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (RLRQ, chapitre Q-2, r. 22) – ci-après appelé le RETEURI

Règlement sur la qualité de l’eau potable (RLRQ, chapitre Q-2, r. 40) – ci-après appelé le RQEP

Règlement sur les exploitations agricoles (RLRQ, chapitre Q-2, r. 26) – ci-après appelé le REA

Règlement concernant le cadre d’autorisation de certains projets de transfert d’eau hors du bassin du fleuve Saint Laurent (RLRQ, chapitre Q-2, r. 5.1)

Règlement sur la redevance exigible pour l’utilisation de l’eau (RLRQ, chapitre Q-2, r. 42.1) – ci-après appelé le RREUE

Règlement sur la déclaration des prélèvements d’eau (RLRQ, chapitre Q-2, r. 14) – ci-après appelé le RDPE

Documents de soutien, guides et outils de référence

- Site Web du ministère – Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection, plus précisément :

Guide de réalisation des analyses de la vulnérabilité des sources destinées à l’alimentation en eau potable au Québec

Guide de détermination des aires de protection des prélèvements d’eau souterraine et des indices de vulnérabilité DRASTIC

Guide – Protection accordée aux prélèvements d’eau effectués à des fins de consommation humaine ou de transformation (chapitre VI)

Guide sur les principes d’atténuation et de compensation des activités agricoles relativement aux installations de prélèvement d’eau

Site Web du ministère – Règlement sur la déclaration des prélèvements d’eau, plus précisément :

Guide de soutien technique pour la clientèle

Guide d’application du Règlement

Site Web du ministère – Règlement sur la redevance exigible pour l’utilisation de l’eau, plus précisément :

Guide d’application du Règlement

Site Web du ministère – Déclaration des prélèvements d’eau en agriculture, plus précisément :

EstimEau, un outil pour l'estimation des besoins en eau agricole

- Site Web du ministère – Échantillonnage à des fins d’analyses environnementales, plus précisément :

Guide d’échantillonnage à des fins d’analyses environnementales

- Site Web du ministère – Eau potable, plus précisément :

Guide de conception de production d’eau potable (G1)

Guide de conception des petites installations (G2)

Manuel de conception des réseaux municipaux de distribution d’eau potable BNQ 3660-001 (remplace la Directive 001)

Site Web du ministère – Règlement sur la qualité de l’eau potable et documents de soutien, plus précisément :

Guide d’interprétation

- Site Web du ministère – Guides méthodologiques pour la caractérisation des aquifères

- Site Web du ministère – Guide sur les essais de pompage et leurs interprétations

- Site Web du ministère – Entente sur les ressources en eaux durables du bassin des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent

Carte délimitant la partie du territoire du Québec comprise dans le bassin du fleuve Saint-Laurent visé par l’Entente sur les ressources en eaux durables du bassin des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent : l’Annexe 0.A (article 31.89) de la LQE

- Site Web du ministère – Autorisation ministérielle, plus précisément :

Guide de référence du REAFIE

Guide sur les changements climatiques et l’autorisation ministérielle

- Site Web d’Agrométéo Québec – Précipitations

Type de demande

1.1	La demande vise-t-elle la modification d’une autorisation ministérielle existante (art. 29 REAFIE)?

☐Oui ☐Non

Si vous avez répondu Non, passez à la section 2.

1.2	Décrivez en détail le changement qui requiert une modification de l’autorisation, son contexte et son impact sur l’autorisation à modifier, et ce à l’égard de l’activité de prélèvement d’eau (art. 29(3) REAFIE).

Cette description doit permettre de bien comprendre la demande de modification.

Saisissez les informations ou indiquez le nom du document et la section.

Consignes pour remplir la suite du formulaire

Si la demande de modification d’une autorisation vise à ajouter une nouvelle activité assujettie à une autorisation en vertu de l’article 22 de la LQE, vous devez remplir le présent formulaire dans son intégralité (art. 30 al. 2 (1) LQE).

Si la demande de modification d’une autorisation vise à changer une activité autorisée, vous devez remplir uniquement les questions concernées par la modification et fournir toute information demandée dans le formulaire qui n’a pas déjà été transmise ou qui nécessite une mise à jour (art. 30 al. 3 LQE). Toutefois, la section Impacts sur l’environnement est à remplir dans tous les cas de modifications.

Description de l’activité

Nature de l’activité

2.1.1	Décrivez l’activité de prélèvement d’eau concernée par la demande (art. 17 al. 1 (1) REAFIE).

Exemples d’informations à fournir :

le contexte de la demande;

l’établissement desservi en précisant notamment les bâtiments desservis.

Saisissez les informations ou indiquez le nom du document et la section.

2.1.2	L’activité est-elle subventionnée par un programme gouvernemental (art. 17 al. 1 (1) REAFIE)? (Facultatif)

☐Oui ☐Non

2.1.3	L’eau prélevée est-elle transférée hors Québec (art. 31.105 LQE)?

☐Oui ☐Non

Si vous avez répondu Non, passez à la section 2.2.

2.1.4	Le transfert d’eau hors Québec est-il visé par une levée d’interdiction (art. 31.106 LQE)?

☐Oui ☐Non

Si vous avez répondu Non, passez à la question 2.1.6.

2.1.5	Une levée de l’interdiction doit être délivrée avant le dépôt de la demande. Par conséquent, vous devez remplir le formulaire de description complémentaire AM45-48 Procédures d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement afin d’identifier l’autorisation gouvernementale qui encadre la levée de l’interdiction (art. 31.105 LQE).

☐ Je confirme la soumission du formulaire de description complémentaire AM45-48 – Procédure d’évaluation et d’Examen des impacts sur l’environnement dans le cadre de la présente demande.

Passez à la section 2.2.

2.1.6	Le transfert d’eau hors Québec est interdit sauf pour les exemptions citées à l’article 31.105 de la LQE. Cochez la situation applicable au transfert d’eau hors Québec parmi les choix ci-dessous :

Liste des exemptions :

☐ La production d’énergie hydroélectrique

☐ La commercialisation comme eau de consommation humaine, pour autant que ces eaux soient emballées au Québec dans des contenants de 20 litres ou moins

☐ L’approvisionnement en eau potable d’établissements ou d’habitations situés dans une zone limitrophe

☐ L’approvisionnement de véhicules, comme les navires ou les avions, que ce soit pour les besoins des personnes ou des animaux transportés, pour le ballastage ou d’autres besoins liés au fonctionnement de ces véhicules

Construction et aménagement du site

2.2.1	Le prélèvement d’eau concerné par la demande correspond-il à l’un ou l’autre des prélèvements suivants :

Prélèvement d’eau de catégorie 1;

Prélèvement d’eau de catégorie 2 et effectué pour desservir le système d’aqueduc d’une municipalité qui alimente de 21 à 500 personnes et au moins une résidence (art. 17 al. 1 (1) REAFIE)?

Notez que :

Les catégories de prélèvements d’eau sont définies à l’article 51 du RPEP et s’appliquent seulement aux prélèvements destinés à la consommation humaine ou à la transformation alimentaire.

Le nombre de personnes desservies par un prélèvement d’eau est calculé conformément à l’annexe 0.1 du RQEP en fonction du système, de l’établissement ou du lieu auquel il est principalement ou exclusivement relié (art. 166(2) REAFIE).

☐Oui ☐Non

Si vous avez répondu Non, passez à la question 2.2.4.

2.2.2	La demande comprend-elle l’aménagement de nouvelles installations de prélèvement d’eau (art. 17 al. 1 (1) REAFIE)?

Exemples d’installation concernée :

les ouvrages et les aménagements à mettre en place ou à modifier aux fins de l’activité (ex. : la dimension des ouvrages, incluant le diamètre des conduites);

les appareils et les équipements conçus ou dimensionnés aux fins de l’activité;

les aménagements particuliers et zones d’intervention nécessitant la conception d’un ingénieur.

Notez que le terme « installations de prélèvement d’eau » peut désigner l’ensemble des aménagements (ex. : puits, système de pompage, réservoirs) permettant d’effectuer le prélèvement d’eau.

☐Oui ☐Non

Si vous avez répondu Non, passez à la question 2.2.4.

2.2.3	Pour chaque site de prélèvement, fournissez les plans et devis de chacune des nouvelles installations (art. 169 al. 1 (4) REAFIE).

Consultez les notes explicatives de l’article 3 du Guide de référence du REAFIE pour plus de détails concernant les plans et devis.

| Identification du site de prélèvement (comme indiqué sur les plans) | Plans et devis |
| --- | --- |
| Saisissez les informations. | Indiquez le nom du document et de la section où retrouver l’information. |
| ... | ... |
| Cliquez sur le + pour ajouter des lignes. | ... |

Il est recommandé de joindre à la présente demande les fiches techniques des appareils et des équipements afin d’en faciliter l’analyse.

Puis passez à la question 2.2.5.

2.2.4	Fournissez un schéma d’aménagement des installations dans les autres cas (art. 169 al. 1 (4) REAFIE).

Notez que :

Le terme « installations de prélèvement d’eau » peut désigner l’ensemble des aménagements (ex. : ensemble du puits, système de pompage, réservoirs) permettant d’effectuer le prélèvement d’eau.

Le schéma d’aménagement doit fournir l’essentiel des informations nécessaires pour comprendre l’installation de prélèvement. Il peut contenir des indications approximatives telles que les profondeurs, les dimensions, les distances, une description des matériaux (sols, fossés, conduites, etc.) et la hauteur de la margelle, sans toutefois être un document destiné à la construction ou être à l’échelle.

Il est recommandé de joindre à la présente demande les fiches techniques des appareils et des équipements afin d’en faciliter l’analyse.

| Identification des installations de prélèvement (comme indiqué sur les plans) | Schéma d’aménagement |
| --- | --- |
| Saisissez les informations. | Indiquez le nom du document et la section où retrouver l’information. ☐Ne s’applique pas, justifiez |
| ... | ... ☐Ne s’applique pas, justifiez |
| Cliquez sur le + pour ajouter des lignes. | ... ☐Ne s’applique pas, justifiez |

| Si vous préférez joindre un document, indiquez-en le nom. | Précisez la section. |
| --- | --- |

2.2.5	Décrivez les aspects du projet qui ont été adaptés pour faire face aux possibles effets des changements climatiques, notamment la justification des options retenues et les mesures d’adaptation mises en place (art. 17 al. 1 (1) REAFIE). (Facultatif)

Note : Consultez le Guide sur les changements climatiques et l’autorisation ministérielle, notamment l’annexe I.

Saisissez les informations ou indiquez le nom du document et la section.

2.2.6	Décrivez les activités de suivi et leurs fréquences qui sont mises en place pour vérifier l’évolution de la disponibilité de la ressource dans le futur (art. 17 al. 1 (1) REAFIE). (Facultatif)

Saisissez les informations ou indiquez le nom du document et la section.

2.2.7	Décrivez si la conception des ouvrages tient compte de l’intensité des pluies du climat futur et leur quantité, et ce, afin d’éviter la contamination de l’eau (ex. : ennoiement des ouvrages) (art. 17 al. 1 (1) REAFIE). (Facultatif)

Exemples d’informations à fournir :

le choix de l’emplacement des installations de prélèvement d’eau;

les précipitations en climat futur considérées.

Note : Il est possible de consulter les données de précipitations en climat futur sur le site Web Agrométéo Québec.

Saisissez les informations ou indiquez le nom du document et la section.

Sites de prélèvement d’eau

2.3.1	Dans le tableau ci-dessous, décrivez tous les sites de prélèvement d’eau, existants ou nouveaux, concernés par la présente demande (art. 17 al. 1 (1) et 167 REAFIE).

La localisation peut être fournie selon l’une ou l’autre des méthodes suivantes :

un fichier dans un des formats acceptés : KML, GPX ou Shapefile (incluant SHP, SHX, DBF et PRJ); ou

les coordonnées géographiques en degrés décimaux conformes au système géodésique NAD83, ayant au moins six chiffres après la virgule (ex. : 45,657812).

Consultez l’article 5 et le chapitre IV du RDPE et l’article 6 du RREUE pour connaitre les exigences règlementaires applicables aux équipements de mesure.

| Identification du site de prélèvement Comme indiqué sur les plans | Statut | Source d’eau | Localisation (nom du fichier ou coordonnées géographiques) - nom du document - latitude et longitude | Volume maximal d’eau prélevé par jour (L/j) | Capacité nominale de l’installation de pompage (L/j) | Description de l’équipement de mesure ou de la méthode d’estimation utilisée |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Saisissez les informations. | Choisissez un élément. | Choisissez un élément. | ... | ... | ... | ... |
| ... | Choisissez un élément. | Choisissez un élément. | ... | ... | ... | ... |
| Cliquez sur le + pour ajouter des lignes. | Choisissez un élément. | Choisissez un élément. | ... | ... | ... | ... |

| Si vous préférez joindre un document, indiquez-en le nom. | Précisez la section. |
| --- | --- |

Règlement sur la déclaration des prélèvements d’eau (RDPE) et Règlement sur la redevance exigible pour l’utilisation de l’eau (RREUE)

2.3.2	Le prélèvement d’eau est-il assujetti au RDPE ou au RREUE (art. 17 al. 1 (5) REAFIE)?

Critères d’assujettissement

RDPE :

Un prélèvement d’eau dont le volume journalier maximal est égal ou supérieur à 50 000 litres au moins une journée au cours d’une année civile (art. 9 RDPE);

Exclusions : Ne sont pas visés par le RDPE, les prélèvements d’eau listés au 2e et au 3e alinéa de l’article 3 du RDPE.

RREUE :

L’activité est listée à l’article 3 du RREUE;

L’activité entraine l’utilisation d’un volume d’eau journalier égal ou supérieur à 50 000 litres, au moins une journée au cours de l’année civile (art. 4 RREUE et dispositions transitoires de l’article 11 du Décret no 1679-2023).

Notez que pour déterminer le volume journalier maximal :

RDPE : Les volumes d’eau prélevés de sites de prélèvement reliés à un même établissement ou à un même système d’aqueduc doivent être additionnés (art. 4.1 RDPE).

RREUE : Les volumes d’eau utilisés et provenant d’un système d’aqueduc, d’un site de prélèvement ou d’un site d’abaissement ou de dérivation des eaux souterraines et qui sont reliés à un même établissement doivent être additionnés (art. 4 al. 2 RREUE).

Important : Pour les fins du RREUE et du RDPE, les établissements dont les activités sont connexes et complémentaires et relèvent d’une même personne ou d’un même préleveur sont réputés faire partie d’un même établissement, même lorsqu’ils sont situés dans différentes régions du Québec ou dans différents bassins versants.

Exemples d’activités connexes et complémentaires :

L’activité principale de fabrication de lait de consommation peut également avoir comme activités complémentaires la fabrication de yogourt dans la ville X et la fabrication de fromage dans la ville Y;

Une carrière peut également avoir comme activité complémentaire la fabrication de béton;

L’activité principale de production de canneberge peut également avoir comme activité complémentaire la fabrication de jus de canneberge.

☐Oui ☐Non

Si vous avez répondu Oui et que vous êtes assujetti au :

RDPE : Vous devrez transmettre annuellement une déclaration faisant état du bilan de vos activités de prélèvement. Cette exigence s’applique également pour toute année subséquente, peu importe les volumes d’eau prélevés.

RREUE : Vous devrez payer annuellement une redevance pour l’utilisation de l’eau. Cette exigence demeure pour toute année subséquente au cours de laquelle cette même activité entraine une utilisation de l’eau, peu importe le volume.

Si vous avez répondu Non, passez à la section 2.4.

2.3.3	La demande inclut-elle l’aménagement ou la modification d’un ou de plusieurs sites de prélèvement d’eau ou de points de rejet des eaux (art. 169 al. 1 (3.1) REAFIE)?

Exemples de modifications d’un site de prélèvement d’eau :

changement de modèle de pompe;

déplacement d’une conduite.

Notez que :

L’abaissement de la nappe est un prélèvement inclus au RDPE lorsqu’il est fait dans le cadre d’activités comprises dans le code SCIAN 21, comme l’exploitation d’une tourbière (art. 3 al. 2 (8) et (9) RDPE).

L’abaissement de la nappe, la dérivation des eaux et tout autre prélèvement d’eau sont considérés comme une utilisation de l’eau (art. 2 al. 2 RREUE).

☐Oui ☐Non

Si vous avez répondu Non, passez à la section 2.4.

2.3.4	Cochez la ou les cases afin d’indiquer comment sont déterminés les volumes d’eau des sites de prélèvement ou des points de rejet d’eau aménagés ou modifiés et suivez la consigne applicable selon le cas (art. 5 RDPE ou art. 6 RREUE).

Notez que :

RDPE : Le préleveur qui entend effectuer un prélèvement d’eau doit munir ce site d’un équipement de mesure lui appartenant et respectant les dispositions du chapitre IV du RDPE avant d’effectuer ce prélèvement, à moins que son autorisation permette le recours à un autre moyen prévu au RDPE (art. 5 al. 3 RDPE).

RREUE : La personne qui entend effectuer une utilisation de l’eau d’un site de prélèvement ou d’un point de rejet des eaux, doit munir ce site ou ce point de rejet d’eau d’un équipement de mesure lui appartenant et respectant, avec les adaptations nécessaires, les dispositions du chapitre IV du RDPE, à moins que son autorisation permette le recours à un autre moyen prévu au RREUE (art. 6 al. 3 RREUE).

☐ Mesure directe rapportée par un équipement de mesure appartenant au préleveur, vous devez répondre aux questions 2.3.5 et 2.3.8.

☐ Mesure directe rapportée par un équipement de mesure appartenant à un tiers, vous devez répondre aux questions 2.3.6 et 2.3.8.

☐ Estimation basée sur une méthode généralement reconnue, vous devez répondre à la question 2.3.7.

☐ Utilisation de l’outil d’estimation accessible en ligne sur le site Web du ministère (pour les prélèvements destinés à des fins agricoles ou à l’exploitation d’un site d’étang de pêche ou d’un site aquacole) (art. 5 al. 2 (3) RDPE), vous devez répondre à la question 2.3.7.

2.3.5	Identifiez les équipements de mesure et démontrez qu’ils respectent les dispositions du chapitre IV du RDPE, notamment les conditions d’installation énumérées à l’article 11 (art. 6 RDPE ou art. 6.1 RREUE). Lorsque l’équipement de mesure ne respecte pas les conditions de cet article, indiquez les motifs pour lesquels un tel équipement ne peut être installé de façon conforme (art. 169 al. 1 (3.1)b) REAFIE).

Saisissez les informations.

2.3.6	Identifiez les équipements de mesure et justifiez l’utilisation d’équipements appartenant à un tiers (art. 169 al. 1 (3.1)a) REAFIE). De plus, démontrez qu’ils respectent les dispositions du chapitre IV du RDPE, notamment les conditions d’installation énumérées à l’article 11 (art. 6 RDPE ou art. 6.1 RREUE). Lorsque l’équipement de mesure ne respecte pas les conditions de cet article, indiquez les motifs pour lesquels un tel équipement ne peut être installé de façon conforme (art. 169 al. 1 (3.1)b) REAFIE).

Un équipement de mesure appartenant à un tiers fait partie des moyens alternatifs cités au 2e alinéa de l’article 5 du RDPE ou de l’article 6 du RREUE. Toutefois, l’emploi de ce moyen doit être justifié et l’équipement de mesure doit être installé conformément aux règlements.

Exemple d’équipement appartenant à un tiers : une entreprise de fabrication assujettie au RREUE qui prélève dans un système d’aqueduc et qui utilise le compteur d’eau de la municipalité pour déclarer son prélèvement d’eau.

Saisissez les informations ou indiquez le nom du document et la section.

2.3.7	Fournissez les motifs pour lesquels un équipement de mesure ne peut pas être installé ainsi que la description du moyen utilisé pour déterminer les volumes d’eau (art. 169 al. 1 (3.1)a)(i) et (ii) REAFIE).

Le 2e alinéa de l’article 5 du RDPE ou de l’article 6 du RREUE prévoit des moyens alternatifs. Notez que l’estimation doit être basée sur une méthode généralement reconnue qui respecte les dispositions du chapitre V du RDPE.

Dans le cas des prélèvements destinés à des fins agricoles ou à l’exploitation d’un site d’étang de pêche ou d’un site aquacole, l’utilisation de l’outil d’estimation accessible en ligne sur le site Internet du ministère.

Saisissez les informations.

2.3.8	Décrivez les équipements de mesure installés dans le cadre de la demande ainsi que toutes mesures particulières liées à son installation (art. 169 al. 1 (3.1)c) REAFIE).

Si les fiches techniques des équipements de mesure sont disponibles, il est recommandé de les joindre à la présente demande afin d’en faciliter l’analyse.

Saisissez les informations ou indiquez le nom du document et la section.

Type et scénario de prélèvement d’eau

2.4.1	Cochez le type de prélèvement qui s’applique à la présente demande (art. 17 al. 1 (5) REAFIE et art. 51 RPEP).

Note : Le nombre de personnes desservies par un prélèvement d’eau doit être calculé conformément à l’annexe 0.1 du Règlement sur la qualité de l’eau potable (RQEP) en fonction du système, de l’établissement ou du lieu auquel il est principalement ou exclusivement relié (art. 166(2) REAFIE).

| Catégorie 1 |  |
| --- | --- |
| ☐ | Un prélèvement d’eau effectué pour desservir le système d’aqueduc d’une municipalité alimentant plus de 500 personnes et au moins une résidence |
| Catégorie 2 |  |
| ☐ | Un prélèvement d’eau effectué pour desservir le système d’aqueduc d’une municipalité alimentant 21 à 500 personnes et au moins une résidence |
| ☐ | Un prélèvement d’eau effectué pour desservir tout autre système d’aqueduc alimentant 21 personnes et plus et au moins une résidence |
| ☐ | Un prélèvement d’eau effectué pour desservir le système indépendant d’un système d’aqueduc alimentant 21 personnes et plus et au moins un ou des établissements d’enseignement, un ou des établissements de détention ou un ou des établissements de santé et de services sociaux au sens du Règlement sur la qualité de l’eau potable |
| Catégorie 3 |  |
| ☐ | Un prélèvement d’eau effectué pour desservir le système indépendant d’un système d’aqueduc alimentant exclusivement un ou des établissements utilisés à des fins de transformation alimentaire |
| ☐ | Un prélèvement d’eau effectué pour desservir le système indépendant d’un système d’aqueduc alimentant exclusivement une ou des entreprises, un ou des établissements touristiques ou un ou des établissements touristiques saisonniers au sens du Règlement sur la qualité de l’eau potable |
| ☐ | Tout autre système alimentant 20 personnes et moins |
| ☐ | Autre, précisez. |

2.4.2	Indiquez le ou les usages auxquels sont destinées les eaux prélevées qui correspondent à l’activité (art. 17 al. 1 (1) et 169(3) REAFIE).

| ☐ | À des fins de consommation humaine dans un campement industriel temporaire qui alimente plus de 80 personnes, même si le prélèvement est d’un débit inférieur à 75 000 litres par jour, lorsque les installations de gestion et de traitement des eaux de ce campement sont soumises à une autorisation en vertu du paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 22 de la LQE |
| --- | --- |
| ☐ | À des fins de consommation humaine dans tout autre établissement, installation ou système d’aqueduc qui alimente 21 personnes ou plus, et ce, même si le prélèvement est d’un débit inférieur à 75 000 litres par jour Indiquez le nombre de personnes desservies : Saisissez les informations. |
| ☐ | À des fins de vente ou de distribution comme eau de source ou comme eau minérale |
| ☐ | À des fins de transformation alimentaire |
| ☐ | À des fins agricoles ou aquacoles |
| ☐ | À des fins industrielles, d’extraction minière, de pétrole, de gaz ou d’exploitation de carrière ou de sablière, etc. |
| ☐ | À des fins de fabrication (annexe du RREUE) : précisez. |
| ☐ | Ne s’applique pas (le prélèvement vise le maintien à sec d’une infrastructure d’utilité publique de transport) |
| ☐ | À d’autres fins, précisez. |

2.4.3	Dans le tableau ci-dessous, décrivez le scénario de prélèvement d’eau (art. 17 al. 1 (1), 166(1), 167 et 168 REAFIE).

Notes :

Le scénario de prélèvement d’eau correspond à la description du déroulement de l’action de prélever l’eau au cours de la période de validité de l’autorisation qui serait délivrée.

Le volume maximal journalier est associé au seuil d’assujettissement donc aux besoins en eau à autoriser qui peuvent varier en fonction de la période de l’année (art. 168 REAFIE).

Les volumes moyens journaliers doivent être calculés en fonction d’une période de 90 jours consécutifs pendant laquelle le prélèvement est maximal (art. 166(1) REAFIE).

|  | Renseignements demandés | Saisissez les informations ou indiquez le nom du document et la section |
| --- | --- | --- |
| 2.4.3.1 | Le volume d’eau maximal prélevé par jour (L/j) | Saisissez les informations. |
| 2.4.3.2 | Le volume d’eau maximal consommé par jour (L/j) | ... |
| 2.4.3.3 | Le volume d’eau maximal rejeté par jour (L/j) | ... |
| 2.4.3.4 | Le volume d’eau moyen prélevé par jour (L/j) | ... |
| 2.4.3.5 | Le volume d’eau moyen consommé par jour (L/j) | ... |
| 2.4.3.6 | Le volume d’eau moyen rejeté par jour (L/j) | ... |
| 2.4.3.7 | Le nombre de jours de prélèvement par année | ... |

2.4.4	Fournissez un rapport technique sur le scénario de prélèvement d’eau visant à démontrer le caractère raisonnable du prélèvement (art. 169 al. 1 (5) REAFIE).

Le rapport doit comprendre une évaluation des besoins en eau et une évaluation de la capacité de chacune des installations de prélèvement d’eau concernées à répondre aux besoins en eau identifiés, signées par un professionnel (art. 169 al. 1 (5)a) et c) REAFIE).

Indiquez le nom du document.

2.4.5	Indiquez la ou les sections du rapport technique où se retrouvent les renseignements suivants (art. 169 al. 1 (5) REAFIE).

|  | Renseignements demandés | Section du rapport |
| --- | --- | --- |
| 2.4.5.1 | Une évaluation des besoins en eau, signée par un professionnel (art. 168(5)a) REAFIE) ou lorsqu’applicable, produite par un outil d’estimation des prélèvements d’eau (outil EstimEAU) (art. 169 al. 2 REFIE) | Saisissez les informations. |
| 2.4.5.2 | La description des prélèvements d’eau à autoriser, incluant les volumes moyen et maximal et leur répartition spatiale et temporelle (art. 169(5)b) REAFIE) | ... |
| 2.4.5.3 | Une évaluation de la capacité de chacune des installations de prélèvement d’eau concernées répondant aux besoins en eau identifiés, signée par un professionnel (art. 169 al. 1 (5)c) REAFIE) | ... |
| Pour les prélèvements d’eau souterraine suivants : - un prélèvement d’eau dont le volume journalier moyen est égal ou supérieur à 379 000 litres lorsqu’il est effectué pour l’une des fins suivantes (art. 169 al. 1 (6)a) REAFIE) : - l’élevage d’animaux auxquels s’applique le REA sur un lieu d’élevage ou un lieu d’épandage, - le lavage de fruits ou de légumes sur un lieu d’élevage ou un lieu d’épandage, - la culture de végétaux et de champignons, - l’acériculture, - l’exploitation d’un site d’étang de pêche ou d’un site aquacole; - un prélèvement d’eau dont le volume journalier moyen d’eau prélevée est égal ou supérieur à 75 000 litres, mais inférieur à 379 000 litres lorsqu’il est effectué pour toute autre fin. |  |  |
| 2.4.5.4 | L’évaluation des effets du prélèvement d’eau sur les installations de prélèvement d’eau souterraine d’autres usagers situés sur les propriétés voisines et sur les milieux humides situés à proximité (art. 169 al. 1 (6) REAFIE) | ... ☐ Ne s’applique pas |
| 2.4.5.5 | Les moyens qui seront pris pour minimiser les impacts sur les usagers et les milieux humides concernés (art. 169 al. 1 (6) REAFIE) | ... ☐ Ne s’applique pas |

2.4.6	Décrivez les modifications anticipées à la qualité de l’eau lors de son utilisation et de son rejet dans le milieu, notamment au niveau des substances ajoutées à l’eau (art. 18(1) et (2) REAFIE).

Saisissez les informations ou indiquez le nom du document et la section.

Équipements et installations

2.5.1	Fournissez une copie du titre de propriété des terres requises pour l’aménagement de l’installation de prélèvement d’eau et une copie de tout autre document conférant au demandeur le droit d’utiliser ces terres à cette fin (art. 169 al. 1 (1) REAFIE).

| Indiquez le nom du document. | Précisez la section. |
| --- | --- |

2.5.2	Décrivez les orientations et les affectations en matière d’aménagement du territoire applicables aux milieux visés de même que les usages existants à proximité, incluant les sites de prélèvement d’eau situés sur les propriétés adjacentes (art. 169 al. 1 (2) REAFIE).

Saisissez les informations ou indiquez le nom du document et la section.

2.5.3	L’activité concerne-t-elle un prélèvement d’eau souterraine (art. 17 al. 1 (1) REAFIE)?

☐Oui ☐Non

Si vous avez répondu Non, passez à la section 2.6.

2.5.4	Précisez si l’aménagement de l’installation de prélèvement est conforme aux dispositions du chapitre III du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (RPEP) (art. 17 al. 1 (1) REAFIE).

Note : Bien que les dispositions du chapitre III du RPEP ne soient pas obligatoires lorsque l’installation de prélèvement requiert une autorisation ministérielle, elles constituent une référence de base quant à l’installation de prélèvement d’eau souterraine. Dans l’éventualité que l’aménagement soit fait différemment de ces dispositions, prenez note que des renseignements et/ou documents pourraient être exigés dans le cadre de l’analyse de la demande afin de s’assurer que l’aménagement permet, notamment, d’éviter que la qualité de l’eau soit affectée.

Saisissez les informations ou indiquez le nom du document et la section.

2.5.5	Fournissez une copie du titre de propriété des terres requises pour l’aménagement de l’aire de protection immédiate ou une copie de tout autre document conférant au demandeur le droit d’utiliser ces terres à cette fin (art. 169 al. 1 (1) REAFIE).

| Indiquez le nom du document. | Précisez la section. |
| --- | --- |

☐ Ne s’applique pas

2.5.6	La demande concerne-t-elle un prélèvement d’eau souterraine de catégorie 1 (art. 17 al. 1 (1) REAFIE)?

☐Oui ☐Non

Si vous avez répondu Non, passez à la section 2.6.

2.5.7	Fournissez le rapport signé par un professionnel, un représentant de l’organisme de bassin versant ou de l’organisme mandaté pour coordonner la table de concertation régionale concernée (art. 169 al. 1 (9) REAFIE et art. 68 RPEP).

Notez que le deuxième rapport doit être transmis 9 ans après la délivrance de l’autorisation ou, dans les cas visés à l’article 99 du RPEP, après la transmission du rapport conformément à cet article. Les rapports subséquents sont transmis tous les 5 ans (art. 68 al. 2 RPEP).

Saisissez les informations.

2.5.8	Indiquez la ou les sections du rapport où se retrouvent les renseignements suivants (art. 169 al. 1 (9) REAFIE).

|  | Renseignements demandés | Endroit où figurent les renseignements |
| --- | --- | --- |
| 2.5.8.1 | la localisation du site de prélèvement et une description de son aménagement (art. 68 al. 1 (1) RPEP) | Précisez la section. |
| 2.5.8.2 | le plan de localisation des aires de protection immédiate, intermédiaire et éloignée, lequel doit permettre d’identifier leurs limites sur le terrain (art. 68 al. 1 (2) RPEP) | ... |
| 2.5.8.3 | le niveau de vulnérabilité des eaux évalué conformément à l’article 53 du RPEP pour chacune des aires de protection (art. 68 al. 1 (3) RPEP) | ... |
| 2.5.8.4 | au regard de l’aire de protection éloignée, les activités anthropiques, les affectations du territoire et les évènements potentiels qui sont susceptibles d’affecter la qualité et la quantité des eaux exploitées par le prélèvement (art. 68 al. 1 (4) RPEP) | ... |
| 2.5.8.5 | une évaluation des menaces que représentent les activités anthropiques et les évènements potentiels répertoriés en vertu du paragraphe 4 de l’alinéa 1 de l’article 68 du RPEP (art. 68 al. 1 (5) RPEP) | ... |
| 2.5.8.6 | une identification des causes pouvant expliquer ce qui affecte ou a affecté la qualité et la quantité des eaux souterraines exploitées par le prélèvement, en fonction de l’interprétation des données disponibles, notamment celles obtenues dans le cadre des suivis de la qualité des eaux brutes et distribuées, exigés en vertu du Règlement sur la qualité de l’eau potable (art. 68 al. 1 (6) RPEP) | ... ☐Ne s’applique pas (prélèvement d’eau non exploité) |

Prélèvements d’eau destinée à la consommation humaine ou à la transformation alimentaire

2.6.1	Le prélèvement d’eau concerné par la demande est-il destiné à la consommation humaine ou à la transformation alimentaire (art. 17 al. 1 (1) REAFIE)?

Note : Sont réputés constituer un seul prélèvement d’eau, les prélèvements d’eau effectués à chacun des sites de prélèvement qui sont reliés à un même établissement, à une même installation ou à un même système d’aqueduc (art. 167 al. 1 REAFIE).

☐Oui ☐Non

Si vous avez répondu Non, passez à la section 2.7.

Identification de l’installation de traitement d’eau potable concernée par l’activité

2.6.2	Le ou les sites de prélèvement concernés sont ou seront-ils munis d’équipement de traitement d’eau potable (art. 17 al. 1 (1) REAFIE)?

☐Oui ☐Non

Si vous avez répondu Non, passez à la question 2.6.8.

2.6.3	Des équipements de traitement d’eau potable sont ou seront-ils requis ou une modification de l’installation de traitement d’eau potable assujettie au paragraphe 3 de l’alinéa 1 de l’article 22 de la LQE est-elle prévue (art. 17 al. 1 (1) REAFIE)?

☐Oui ☐Non

Si vous avez répondu Oui, le formulaire d’activité AM177b – Installation de production d’eau destinée à la consommation humaine est requis pour les activités assujetties à une autorisation.

2.6.4	Indiquez le nom et le numéro de l’installation de production d’eau potable concernée par la demande (art. 17 (1) REAFIE).

Saisissez les informations ou indiquez le nom du document et la section.

☐ Ne s’applique pas (nouvelle installation de production d’eau potable n’ayant pas encore son numéro)

2.6.5	Les équipements existants sont-ils conservés (art. 17 al. 1 (1) REAFIE)?

☐Oui ☐Non ☐Ne s’applique pas

Si vous avez répondu Non ou Ne s’applique pas, passez à la question 2.6.8.

2.6.6	Les utilisations projetées des équipements existants demeurent-elles les mêmes (débits et charges) (art. 17 al. 1 (1) REAFIE)?

☐Oui ☐Non

Si vous avez répondu Oui, passez à la question 2.6.8.

2.6.7	Décrivez la nouvelle utilisation des équipements (art. 17 al. 1 (1) REAFIE).

Saisissez les informations ou indiquez le nom du document et la section.

Critères de conception et évaluation détaillée des besoins

2.6.8	Fournissez les critères de conception et les conditions d’aménagements de l’installation de prélèvement d’eau (art. 17 al. 1 (1) REAFIE).

Exemples d’informations à fournir :

les caractéristiques techniques de l’ouvrage de captage;

les matériaux utilisés;

l’entretien de l’ouvrage;

la supervision des travaux d’aménagement.

Note : Consultez le RPEP et le Guide de conception des installations de production d’eau potable (G1).

Le cas échéant, pour faciliter l’analyse de la demande, il est recommandé de joindre les hypothèses et les méthodes de calcul ou tout autre document pouvant contribuer à la description de l’activité. Ces documents pourraient d’ailleurs être exigés dans le cadre de l’analyse de la demande.

Saisissez les informations ou indiquez le nom du document et la section.

2.6.9	Fournissez les besoins en eau évalués suivants (art. 17 al. 1 (1) REAFIE) :

Note : Consultez le Guide de conception des installations de production d’eau potable (G1).

|  | Renseignements demandés | Endroit où figurent les renseignements |
| --- | --- | --- |
| 2.6.9.1 | Les projections démographiques ou l’estimation de la capacité d’hébergement projetée du lieu | Indiquez le nom du document. Précisez la section. ☐ Ne s’applique pas. Justifiez. |
| 2.6.9.2 | Le potentiel de développement industriel, commercial et institutionnel | ... ... ☐ Ne s’applique pas. Justifiez. |
| 2.6.9.3 | Les débits domestiques (actuel et futur) | ... ... ☐ Ne s’applique pas. Justifiez. |
| 2.6.9.4 | Les débits industriel, commercial et institutionnel | ... ... ☐ Ne s’applique pas. Justifiez. |
| 2.6.9.5 | Le débit journalier moyen | ... ... |
| 2.6.9.6 | Le débit journalier maximal | ... ... |
| 2.6.9.7 | Le facteur de pointe | ... ... |
| 2.6.9.8 | Le débit de pointe horaire | ... ... |
| 2.6.9.9 | Le débit de protection incendie, le cas échéant | ... ... ☐ Ne s’applique pas |

2.6.10	Fournissez la caractérisation initiale de la qualité de l’eau exploitée par le prélèvement en vue de caractériser la vulnérabilité de la source d’eau et d’évaluer si un traitement ou un suivi est requis. Cette caractérisation doit être signée par un professionnel (art. 169 al. 1 (8)a) REAFIE).

| Indiquez le nom du document. | Précisez la section. |
| --- | --- |

2.6.11	Cochez la référence utilisée pour effectuer la caractérisation initiale de la qualité de l’eau (art. 17 al. 1 (1) REAFIE).

☐ Guide de conception des installations de production d’eau potable

☐ Guide de conception des petites installations de production d’eau potable

☐ Autre, précisez.

2.6.12	Fournissez l’identification de toutes les substances faisant l’objet d’un traitement, dont une justification sur la nécessité ou non de traiter les substances organoleptiques présentes dans l’eau brute, et, le cas échéant, une démonstration que les critères d’exclusion relatifs à la filtration obligatoire selon le 3e alinéa de l’article 5 du Règlement sur la qualité de l’eau potable s’appliquent et sont respectés (art. 17 al. 1 (1) REAFIE).

| Indiquez le nom du document. | Précisez la section. |
| --- | --- |

2.6.13	Le rapport technique contient-il le bilan d’eau distribuée (art. 17 al. 1 (1) REAFIE)?

Note : les valeurs de référence à utiliser pour le bilan d’eau distribuée sont indiquées au chapitre 5 du Guide de conception des installations de production d’eau potable (G1).

☐Oui ☐Non

Si vous avez répondu Non, passez à la question 2.6.16.

☐ Ne s’applique pas Justifiez.

Si vous avez répondu Ne s’applique pas, passez à la question 2.6.17.

2.6.14	Les valeurs de référence contenues dans le chapitre 5 du Guide de conception des installations de production d’eau potable (G1) ont-elles été dépassées (art. 17 al. 1 (1) REAFIE)?

☐Oui ☐Non

Si vous avez répondu Non, passez à la question 2.6.17.

2.6.15	Décrivez le diagnostic des causes de dépassement ainsi que le programme de mesures d’économie dans le rapport technique (art. 17 al. 1 (1) REAFIE).

Saisissez les informations ou indiquez le nom du document et la section.

Passez à la question 2.6.17.

2.6.16	Décrivez les éléments qui permettent de démontrer que les valeurs de référence contenues dans le chapitre 5 du Guide de conception des installations de production d’eau potable (G1) sont respectées (art. 17 al. 1 (1) REAFIE).

Saisissez les informations ou indiquez le nom du document et la section.

Autres renseignements particuliers à fournir

2.6.17	Fournissez la localisation dans un rayon de 30 mètres du site de prélèvement d’eau souterraine, d’un dispositif d’évacuation, de réception, ou de traitement des eaux usées visé par le Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (chapitre Q-2, r. 22) (art. 169(8)d) REAFIE).

| Indiquez le nom du document. | Précisez la section. |
| --- | --- |

☐ Ne s’applique pas

2.6.18	Fournissez la localisation des aires de protection du prélèvement d’eau (art. 169 al. 1 (8)b) REAFIE).

| Indiquez le nom du document. | Précisez la section. |
| --- | --- |

2.6.19	Précisez la vulnérabilité intrinsèque des eaux souterraines pour chacune des aires de protection pour les prélèvements d’eau souterraine (art. 169 al. 1 (8)b) REAFIE).

Note : La vulnérabilité intrinsèque des eaux souterraines doit être évaluée par un professionnel pour chaque aire de protection d’un prélèvement d’eau de catégorie 1. La vulnérabilité intrinsèque des eaux souterraines qui se trouvent à l’intérieur de l’aire de protection d’un prélèvement d’eau de catégorie 2 ou 3 est réputée être de niveau élevé, à moins qu’un professionnel ne l’évalue autrement. Lorsqu’elle est réalisée par un professionnel, cette évaluation doit être faite conformément à l’article 53 du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection.

Saisissez les informations ou indiquez le nom du document et la section.

☐ Ne s’applique pas (prélèvement d’eau de surface)

2.6.20	Fournissez l’inventaire des activités réalisées dans l’aire de protection immédiate (art. 169 al. 1 (8)c) REAFIE).

Pour faciliter l’analyse de la demande, il est recommandé de fournir également une description des activités réalisées dans l’aire de protection immédiate. Ce renseignement pourrait d’ailleurs être exigé dans le cadre de l’analyse de la demande.

| Indiquez le nom du document. | Précisez la section. |
| --- | --- |

2.6.21	Joignez une évaluation de l’impact économique des activités agricoles effectuées dans les aires de protection du site de prélèvement envisagé en regard des contraintes prévues par le Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (art. 169 al. 1 (8)e) REAFIE).

Note : Cette évaluation peut être réalisée en se référant au contenu du Guide sur les principes d’atténuation et de compensation des activités agricoles relativement aux installations de prélèvements d’eau.

| Indiquez le nom du document. | Précisez la section. |
| --- | --- |

☐ Ne s’applique pas (aucune activité agricole), passez à la section 2.7.

2.6.22	Décrivez les activités agricoles qui sont affectées, ainsi que les moyens entrepris pour minimiser les impacts sur les exploitants concernés, telle la signature d’une entente d’aide financière (art. 169 al. 1 (8)e) REAFIE).

Note : Si une entente d’aide financière a été signée, il est recommandé de la fournir afin de faciliter l’analyse de la demande. Ce document pourrait d’ailleurs être exigé dans le cadre de l’analyse de la demande.

Saisissez les informations ou indiquez le nom du document et la section.

☐ Ne s’applique pas (aucune activité agricole affectée)

Étude hydrogéologique

Pour certains prélèvements d’eau, une étude hydrogéologique signée par un professionnel doit accompagner la demande.

Si l’étude hydrogéologique a déjà été fournie dans le cadre d’une procédure d’évaluation environnementale, indiquez les références du document (titre, auteur et date) où se trouve l’information mentionnée aux questions ci-dessous.

2.7.1	Le prélèvement d’eau concerné par la demande correspond-il à l’une des fins suivantes (art. 169 al. 1 (7)e) REAFIE) :

l’élevage des animaux auxquels s’applique le REA sur un lieu d’élevage ou un lieu d’épandage;

le lavage de fruits et de légumes sur un lieu d’élevage ou un lieu d’épandage;

la culture de végétaux et de champignons;

l’acériculture;

l’exploitation d’un site d’étang de pêche ou d’un site aquacole?

☐Oui ☐Non

Si vous avez répondu Oui, passez à la section 2.8.

2.7.2	Cochez la ou les situations de prélèvement d’eau qui s’appliquent à la demande (art. 17 al. 1 (1) et 169(7) REAFIE) :

| ☐ | Un prélèvement effectué dans le bassin du fleuve Saint-Laurent dont l’eau est destinée à être transférée hors de ce bassin (art. 169 al. 1 (7)a) REAFIE) |
| --- | --- |
| ☐ | Un prélèvement dont l’eau est destinée à être vendue ou distribuée comme eau de source, eau minérale ou à entrer, comme telle, dans la fabrication, la conservation ou le traitement de produits au sens de la Loi sur les produits alimentaires (art. 169 al. 1 (7)b) REAFIE) |
| ☐ | Un prélèvement d’eau de catégorie 1 (art. 169 al. 1 (7)c) REAFIE) |
| ☐ | Un prélèvement d’eau de catégorie 2 effectué pour desservir le système d’aqueduc d’une municipalité alimentant 21 à 500 personnes et au moins une résidence (art. 169 al. 1 (7)d) REAFIE) |
| ☐ | Un prélèvement d’eau souterraine dont le volume journalier moyen d’eau prélevé est égal ou supérieur à 379 000 litres (art. 169 al. 1 (7)e) REAFIE) |
| ☐ | Aucune des 5 situations ci-dessus, passez à la section 2.8. |

2.7.3	Fournissez une étude hydrogéologique signée par un professionnel (art. 169 al. 1 (7) REAFIE).

| Indiquez le nom du document. | Précisez la section. |
| --- | --- |

2.7.4	Indiquez précisément la ou les pages où se trouvent les informations suivantes dans l’étude hydrogéologique fournie à la question précédente (art. 171 REAFIE).

|  | Renseignements demandés | Section (pages) de l’étude hydrogéologique où figurent les renseignements |
| --- | --- | --- |
| 2.7.4.1 | La description du contexte hydrogéologique environnant, dans un rayon minimal d’un kilomètre et dans toute la zone d’influence du prélèvement, incluant notamment la météorologie, la topographie, l’hydrographie, l’hydrologie, la géologie et l’hydrogéologie ainsi que les cartes et les coupes stratigraphiques nécessaires à cette description (art. 171(1) REAFIE) | Saisissez les informations. |
| 2.7.4.2 | La réalisation et l’analyse d’un essai de pompage (art. 171(2) REAFIE) Il est recommandé que l’essai de pompage utilise un minimum de trois puits aménagés au sein de l’aquifère exploité par le prélèvement d’eau pouvant être utilisé à des fins d’observation des eaux souterraines, en plus des puits de pompage. | ... |
| 2.7.4.3 | La localisation des puits d’observation utilisés et un schéma de leur aménagement, incluant notamment le profil stratigraphique, les éléments de construction des puits et le niveau piézométrique statique (art. 171(3) REAFIE) | ... |
| 2.7.4.4 | Les motifs justifiant la localisation et la conception des puits d’observation (art. 171(4) REAFIE) | ... |
| 2.7.4.5 | Le calcul des diminutions piézométriques anticipées aux puits et aux milieux humides (ex. : étang, marais, marécage et tourbière) présents dans la zone d’influence du prélèvement (art. 171(5) REAFIE) | ... |
| 2.7.4.6 | Le calcul de la recharge et du bilan hydrologique de l’aquifère (art. 171(6) REAFIE) | ... |
| 2.7.4.7 | Les hypothèses et les équations utilisées pour les calculs (art. 171(7) REAFIE) | ... |
| 2.7.4.8 | Le modèle conceptuel représentant le comportement des eaux souterraines de l’aquifère exploité (art. 171(8) REAFIE) | ... |

Entente sur les ressources en eau durable du bassin des Grands Lacs et du bassin du fleuve Saint-Laurent

2.8.1	Le prélèvement d’eau concerné par la demande est-il localisé dans le bassin du fleuve Saint-Laurent (art. 17 al. 1 (1) REAFIE)?

Référez-vous à l’annexe 0.A (article 31.89) de la LQE pour consulter la carte du bassin du fleuve Saint-Laurent.

☐Oui ☐Non

Si vous avez répondu Non, passez à la section 2.9.

2.8.2	Fournissez le volume total du prélèvement effectué dans le bassin du fleuve Saint-Laurent ainsi que le volume d’eau consommé (art. 31.96 LQE et art. 169 al. 1 (10) REAFIE).

Pour déterminer le volume total prélevé et le volume total consommé, vous devez additionner la quantité d’eau prélevée ou consommée sur la base d’une autorisation accordée pour le même prélèvement au cours de la période de 10 ans précédant cette demande.

Note : Sont réputés constituer un seul prélèvement d’eau, les prélèvements d’eau effectués à chacun des sites de prélèvement qui sont reliés à un même établissement, à une même installation ou à un même système d’aqueduc (art. 167 al. 1 REAFIE).

On entend par consommation, la quantité d’eau prélevée ou retenue du bassin et qui est perdue ou non retournée au bassin en raison de son évaporation, de son intégration à un produit ou pour toute autre raison (art. 31.89 LQE).

Saisissez les informations ou indiquez le nom du document et la section.

2.8.3	Le nouveau prélèvement d’eau ou son augmentation, effectué dans le bassin du fleuve Saint-Laurent, sera-t-il transféré hors de ce bassin, que ce soit en totalité ou en partie (art. 17 al. 1 (1) et art. 170 REAFIE)?

Notez qu’un préleveur qui transfère de l’eau hors du bassin du fleuve Saint-Laurent est assujetti au RDPE et à la déclaration annuelle de ses prélèvements (art. 3 al. 4 RDPE).

☐Oui ☐Non

Si vous avez répondu Oui, passez à la question 2.8.6.

2.8.4	Le nouveau prélèvement d’eau ou son augmentation, effectué dans le bassin du fleuve Saint-Laurent, implique-t-il une quantité prélevée ou une consommation moyenne d’eau de 379 000 litres ou plus par jour (art. 169 al. 1 (11) REAFIE)?

Note : Le volume moyen d’eau prélevée ou consommée par jour est calculé en fonction d’une période de 90 jours consécutifs pendant laquelle le prélèvement est maximal (art. 166(1) REAFIE).

☐Oui ☐Non

Si vous avez répondu Non, passez à la section 2.9.

2.8.5	Démontrez que le prélèvement respecte les conditions prévues à l’article 31.95 de la LQE (art. 17 al. 1 (5) et 169 al. 1 (11) REAFIE).

Saisissez les informations ou indiquez le nom du document et la section.

Puis passez à la section 2.9.

Eaux transférées hors bassin

2.8.6	Les eaux transférées hors du bassin sont-elles entièrement destinées à l’approvisionnement d’un système d’aqueduc desservant en totalité ou partiellement la population d’une municipalité (art. 170 REAFIE)?

☐Oui ☐Non

Si vous avez répondu Oui, passez à la question 2.8.8.

2.8.7	Démontrez que les eaux prélevées sont utilisées pour l’une des exceptions décrites à l’article 31.90 de la LQE et respectent les conditions d’application (art. 17 al. 1 (5) REAFIE).

Liste d’exceptions :

pour être commercialisées comme eau de consommation humaine, pourvu que l’emballage de ces eaux soit effectué dans le bassin et dans des contenants de 20 litres ou moins;

pour entrer dans la fabrication, la conservation ou le traitement, dans le bassin, de produits;

pour approvisionner des véhicules, tels les navires ou les avions, que ce soit pour les besoins des personnes ou des animaux transportés, le ballastage ou d’autres besoins liés au fonctionnement de ces véhicules;

pour des fins humanitaires ou de sécurité civile, ou dans des situations d’urgence, à condition que le prélèvement soit temporaire et non récurrent.

Dans le cas contraire, notez que le transfert hors du bassin du fleuve Saint-Laurent des eaux qui y sont prélevées est interdit (art. 31.90 LQE).

Saisissez les informations ou indiquez le nom du document et la section.

Puis passez à la section 2.9.

2.8.8	La municipalité qui reçoit l’eau transférée hors du bassin du fleuve Saint-Laurent pour alimenter sa population est-elle située de part et d’autre de la limite de ce bassin (art. 31.91 al. 1 (1)a) LQE)?

☐Oui ☐Non

Si vous avez répondu Non, passez à la question 2.8.10.

2.8.9	Fournissez tous les renseignements ou documents permettant au ministère d’appliquer les articles 31.91 et 31.92 de la LQE (art. 170(3) REAFIE).

Saisissez les informations ou indiquez le nom du document et la section.

Puis passez à la question 2.8.12.

2.8.10	Confirmez que la municipalité qui reçoit l’eau transférée hors du bassin du fleuve Saint-Laurent pour alimenter sa population est située à la fois entièrement (art. 31.91 al. 1 (1)b) LQE et art. 170(4) REAFIE) :

à l’extérieur du bassin du fleuve Saint-Laurent;

dans une municipalité régionale de comté (MRC) dont le territoire se trouve autant à l’intérieur qu’à l’extérieur de ce même bassin.

☐ Je confirme.

2.8.11	Fournissez tous les renseignements ou documents permettant au ministère d’appliquer les articles 31.91, 31.92 et 31.93 de la LQE (art. 170(4) REAFIE).

Saisissez les informations ou indiquez le nom du document et la section.

2.8.12	La municipalité qui reçoit l’eau transférée hors du bassin du fleuve Saint-Laurent pour alimenter sa population est-elle l’initiatrice de la demande (art. 170(2) REAFIE)?

☐Oui ☐Non

Si vous avez répondu Oui, passez à la section 2.9.

2.8.13	Fournissez l’entente conclue entre la municipalité et le demandeur sur les obligations relatives à des mesures d’utilisation efficace de l’eau ou à sa conservation ou relatives au retour de l’eau dans le bassin (art. 170(2) REAFIE).

| Indiquez le nom du document. | Précisez la section. |
| --- | --- |

2.8.14	Fournissez le nom de toutes les municipalités locales dont la population sera desservie par le système d’aqueduc alimenté à partir des eaux dont le transfert est projeté (art. 170(1)a) REAFIE).

Saisissez les informations.

2.8.15	Fournissez la copie de toute entente conclue avec la municipalité portant sur la propriété ou la cession du système d’aqueduc alimenté à partir des eaux dont le transfert est projeté ou portant sur l’alimentation du système d’aqueduc de la municipalité (art. 170(1)b) REAFIE).

Saisissez les informations ou indiquez le nom du document et la section.

Modalités et calendrier de réalisation

2.9.1	Dans le tableau ci-dessous, indiquez les dates de début et de fin, ou la durée, des différentes étapes de réalisation des travaux (art. 17 al. 1 (2) REAFIE).

Exemples d’étape de réalisation des travaux :

les travaux d’aménagement ou de modification des sites de prélèvement;

la date prévue du prélèvement ou de la modification du prélèvement;

la restauration complète du site, s’il y a lieu.

| Étapes de réalisation | Date de début | Date de fin | Durée |
| --- | --- | --- | --- |
| Saisissez les informations. | Sélectionnez la date. | Sélectionnez la date. | Précisez la durée. |
| ... | ... | ... | ... |
| Cliquez sur le + pour ajouter des lignes. | ... | ... | ... |

| Si vous préférez joindre un document, indiquez-en le nom. | Précisez la section. |
| --- | --- |

☐ Ne s’applique pas Justifiez.

Cessation de l’activité et remise en état des lieux

2.10.1	Décrivez les modalités et les étapes à réaliser lors de la cessation de l’activité (art. 17 al. 1 (2) REAFIE).

Notez que l’article 31.0.5 de la LQE prévoit des obligations légales à la cessation de l’exploitation des activités de prélèvement d’eau, autre qu’un prélèvement d’eau desservant un système d’aqueduc (annexe II (19) REAFIE).

Saisissez les informations ou indiquez le nom du document et la section.

2.10.2	Décrivez les modalités et les étapes de la remise en état des lieux effectuée à la cessation de l’exploitation des prélèvements d’eau, incluant un échéancier des travaux (art. 17 al. 1 (2) REAFIE).

Saisissez les informations ou indiquez le nom du document et la section.

☐ Ne s’applique pas (pas de remise en état prévue)

Localisation des activités

Plan de localisation et données géospatiales

3.1.1	En complément des informations demandées dans le formulaire général AM16b – Description du projet ou AM27b – Description du projet modifié concernant le plan de localisation, indiquez dans ce plan l’emplacement des éléments suivants (art. 17 al. 2 (1) et (2) REAFIE) :

l’emplacement de chaque site de prélèvement d’eau projeté ou existant;

les aires d’exploitation, d’entreposage, de chargement et de déchargement, etc.;

les limites du projet;

l’aménagement du site (voie d’accès, drainage du site, etc.);

les bâtiments desservis et les équipements;

les points de rejets d’eau prélevée;

les puits d’observation;

les sites de prélèvement d’eau aux alentours;

les équipements de mesure des volumes d’eau prélevés ou rejetés;

les points de mesure ou d’échantillonnage;

les zones agricoles, le cas échéant;

toute autre information pertinente

Les éléments localisés sur le plan doivent correspondent à la réalité (dimensions et localisation).

Selon le projet, plus d’un plan de localisation peut être fourni.

Les formats de fichier acceptés sont JPEG et PDF.

| Indiquez le nom du document. | Précisez la section. |
| --- | --- |

3.1.2	Fournissez les données géospatiales des éléments suivants (art. 17 al. 2 REAFIE) :

l’emplacement de chaque site de prélèvement d’eau projeté ou existant;

les points de rejets d’eau prélevée (vise uniquement les points de rejets de l’eau non consommée), le cas échéant.

Autres éléments pouvant être transmis (facultatif) :

les puits d’observation;

les sites de prélèvement d’eau aux alentours;

le système de traitement d’eau;

les aires d’entreposage.

Les données peuvent être fournies selon l’une ou l’autre des méthodes suivantes :

un fichier dans un des formats acceptés : KML, GPX ou Shapefile (incluant SHP, SHX, DBF et PRJ); ou

les coordonnées géographiques en degrés décimaux conformes au système géodésique NAD83, ayant au moins six chiffres après la virgule (ex. : 45,657812).

Notez que les éléments cités ci-dessus doivent être indiqués sur le plan de localisation et que les informations indiquées sur le plan ont préséance sur les données géospatiales. Les informations fournies doivent avoir une précision de 5 mètres ou moins.

Saisissez les informations ou indiquez le nom du document et la section.

Impacts sur l’environnement

Conformément à l’article 18 du REAFIE, il est de votre responsabilité d’informer le ministère des impacts potentiels cumulés de toutes les activités du projet.

Formulaires d’impacts

Les renseignements sur les impacts doivent être déclarés dans des formulaires distincts, appelés « formulaires d’impacts », lesquels permettent de fournir les informations obligatoires prévues à l’article 18 du REAFIE lors du dépôt d’une demande. Vous devez y décrire notamment les impacts anticipés ainsi que les mesures d’atténuation, de surveillance et de suivi pour les activités concernées par la demande.

Les formulaires d’impacts applicables au projet doivent être cochés dans le formulaire général AM16c – Identification des activités et des impacts ou AM27c – Identification des activités et des impacts du projet modifié.

Chaque activité composant un projet peut avoir des impacts sur la qualité de l’environnement et ces impacts peuvent être distincts ou communs à d’autres activités d’un même projet. Il est donc important de considérer l’ensemble du projet avant de remplir un formulaire d’impacts et de ne remplir qu’un seul formulaire d’impacts par type d’impact.

La section qui suit identifie les principaux formulaires d’impacts à remplir pour le projet. Selon les particularités du projet et des activités qui le composent, il est possible que d’autres formulaires d’impacts que ceux listés ci-dessous soient requis.

Eaux de surface, eaux souterraines et sols

4.1.1	L’activité de prélèvement d’eau est susceptible d’avoir un impact sur les eaux de surface, les eaux souterraines et les sols. Par conséquent, vous devez remplir le formulaire d’impacts AM18b – Eaux de surface, eaux souterraines et sols et le soumettre dans le cadre de la présente demande (art. 18 REAFIE).

Exemples de sources de contaminants susceptibles de générer des impacts à déclarer dans ce formulaire :

les risques de déversements accidentels d’hydrocarbures;

les risques occasionnés aux ouvrages et les impacts possibles sur le milieu;

la modification du drainage des eaux de surface;

l’érosion de sols ou la mise à nu de sols;

la gestion des eaux contaminées;

l’entreposage de sols ou de matières lixiviables.

☐ Je confirme la soumission du formulaire d’impacts AM18b – Eaux de surface, eaux souterraines et sols dans le cadre de la demande.

Rejets d’un effluent (eau)

4.2.1	L’activité de prélèvement d’eau génère-t-elle un rejet d’eau dans l’environnement*, dans un système d’égout ou hors du site (art. 18 REAFIE)?

Exemples de rejets d’eau à déclarer dans le formulaire d’impacts AM18d – Rejets d’un effluent (eau) :

le rejet d’eau à la suite d’une désinfection de l’installation de prélèvement;

le rejet des eaux prélevées (ex. : géothermie).

* Par « rejet d’eau dans l’environnement », on entend tout rejet dans un milieu naturel, un système de gestion des eaux pluviales, un fossé, un cours d’eau, le sol, incluant l’infiltration et le ruissellement sur le sol.

☐Oui ☐Non

Si vous avez répondu Non, passez à la section 4.3.

4.2.2	Fournissez le formulaire d’impacts AM18d – Rejets d’un effluent (eau) (art. 18 REAFIE).

Selon le type d’activité, il est possible que des objectifs environnementaux de rejet (OER) soient définis pour certains rejets dans l’environnement. Veillez à présenter une demande d’OER au ministère avant de déposer la demande d’autorisation ou de modification d’autorisation afin de connaitre ces OER.

☐ Je confirme la soumission du formulaire d’impacts AM18d – Rejets d’un effluent (eau) dans le cadre de la demande.

Autres impacts environnementaux

4.3.1	L’activité de prélèvement d’eau est susceptible de générer d’autres impacts environnementaux que ceux listés précédemment. Par conséquent, vous devez remplir le formulaire d’impacts AM18e – Autres impacts environnementaux et le soumettre dans le cadre de la présente demande (art. 18 REAFIE).

Exemples d’autres impacts à déclarer dans ce formulaire :

les perturbations de la faune et de la flore;

les vibrations (travaux de dynamitage, etc.);

la détérioration de l’habitat d’une espèce vivante;

la présence de nuisances sur le site (vermine, etc.);

les impacts sociaux, incluant la consultation autochtone;

le risque de propagation d’espèces envahissantes.

☐ Je confirme la soumission du formulaire d’impacts AM18e – Autres impacts environnementaux dans le cadre de la demande.

Autre information

5.1	Cochez la case qui correspond à la période de validité applicable à l’activité (art. 172 REAFIE et art. 31.81 al. 1 LQE).

Notez que le premier alinéa de l’article 31.81 de la LQE établi que la période de validité d’une autorisation délivrée par le ministre est de 10 ans (case n°1). Toutefois, elle est de 30 ans lorsque le prélèvement d’eau vise le maintien d’une infrastructure d’utilité publique de transport (case n° 5). Il existe d’autres exceptions comme celles décrites à l’article 172 du REAFIE.

| ☐ | Période de validité de 10 ans (art. 31.81 al. 1 LQE) |
| --- | --- |
| ☐ | Période de validité de 11 ans pour une première autorisation délivrée pour un prélèvement d’eau dont l’eau est destinée à être vendue ou distribuée comme eau de source ou eau minérale (art. 172 al. 2 REAFIE) |
| ☐ | Période de validité de 11 ans pour une première autorisation délivrée pour un prélèvement dont l’eau est destinée à entrer dans la fabrication, la conservation ou le traitement de produits au sens de la Loi sur les produits alimentaires (art. 172 al. 2 REAFIE) |
| ☐ | Période de validité de 15 ans pour l’exploitation d’un site aquacole en milieu terrestre qui répond à certaines conditions (art. 172 al. 1 REAFIE) |
| ☐ | Période de validité de 30 ans pour un prélèvement d’eau visant le maintien à sec d’une infrastructure d’utilité public de transport (art. 31.81 al. 1 LQE) |
| ☐ | Ne s’applique pas car le prélèvement vise l’alimentation en eau potable d’un système d’aqueduc exploité par une municipalité (art. 31.81 al. 3 LQE) |

5.2	Fournissez tout autre renseignement ou joignez tout autre document permettant de compléter la demande. (Facultatif)

Exemples :

les mesures de protection, telles que les grillages à poissons;

les inventaires spécifiques à une espèce;

les fiches de données de sécurité de produits;

les fiches techniques d’équipements ou d’appareils;

un programme d’entretien et d’inspection des installations d’eau;

les données du registre utilisé pour faire la déclaration annuelle des prélèvements d’eau.

Saisissez les informations ou indiquez le nom du document et la section.