Établissement, modification ou extension de systèmes d’égout (réseau)

Article 190 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement

Formulaire d’activité – AM190a

Renseignements

Portée du formulaire

Ce formulaire vise une nouvelle demande d’autorisation ou une modification d’autorisation touchant l’établissement, la modification ou l’extension d’un réseau d’égout. Il concerne donc uniquement les canalisations, incluant les ouvrages de surverse et les postes de pompage d’eaux usées en tout ou en partie d’origine domestique dont l’installation est soumise à une autorisation ministérielle en vertu du paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement (RLRQ, chapitre Q-2), ci-après appelée la LQE.

Ce formulaire ne doit pas être utilisé dans les cas suivants :

- pour l’exploitation d’un système d’égout existant auquel l’installation n’est pas déjà encadrée par une autorisation, utilisez le formulaire d’activité AM202 – Exploitation de systèmes d’égout;

- pour le traitement des eaux usées en partie ou en tout d’origine domestique, incluant la mise en place d’un système de traitement d’un débordement ou d’une dérivation (STDD) à un ouvrage de surverse, utilisez le formulaire AM190b – Établissement, modification ou extension de systèmes d’égout (traitement);

- pour l’installation ou l’exploitation de tout autre appareil ou équipement destiné à traiter les eaux autres que les eaux usées d’origine domestique, utilisez le formulaire d’activité AM204 – Appareil ou équipement destiné à traiter les eaux usées ou contaminées.

Si les travaux sur le système d’égout entrainent un débordement majeur d’eaux usées visées à l’article 215 du REAFIE, le formulaire d’activité AM215 – Débordement ou dérivation d’eaux usées doit être rempli en plus de ce présent formulaire.

Fournir les renseignements demandés

Vous devez répondre à toutes les questions à moins d’indication contraire. Les réponses à fournir visent seulement les activités décrites dans la portée de ce formulaire.

Les renseignements demandés peuvent être fournis à même le formulaire ou dans un document joint à la présente demande d’autorisation, auquel cas vous devez indiquer le nom du document joint ainsi que la section où figurent lesdits renseignements. L’indication de la section n’est pas requise si un document a moins de cinq pages et qu’il concerne uniquement le sujet de la question. Dans ce cas, indiquez « Voir tout le document ».

Notez que le Lexique des autorisations ministérielles et des déclarations de conformité contient des précisions sur certains termes utilisés dans ce formulaire.

Références

Loi et règlements liés au présent formulaire

Site Web du Gouvernement du Québec – Lois et règlements du ministère, plus précisément :

- Loi sur la qualité de l’environnement (RLRQ, chapitre Q-2) – ci-après appelée la LQE

- Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (RLRQ, chapitre Q-2, r. f) – ci-après appelé le REAFIE

- Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles (RLRQ, chapitre Q-2, r.0.1) – ci-après appelé le RAMHHS

- Règlement sur les aqueducs et égouts privés (RLRQ, chapitre Q-2, r. 4.01) – ci-après appelé le RAEP

- Règlement sur les ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées (RLRQ, chapitre Q-2, r. 34.1) – ci-après appelé le ROMAEU

- Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (chapitre Q-2, r. 37) – ci-après appelé le RPRT

- Règlement sur le stockage et les centres de transfert de sols contaminés (RLRQ, chapitre Q-2, r. 46) – ci-après appelé le RSCTSC

- Règlement concernant la traçabilité des sols contaminés excavés (RLRQ, chapitre Q-2, r. 47.01) – ci-après appelé le RTSCE

Documents de soutien, guides et outils de référence

Site Web du ministère – Débordements et dérivations d’eaux usées, plus précisément :

- Plusieurs sections pertinentes en lien avec l’encadrement des débordements et des dérivations

Site Web du ministère – Eaux usées domestiques, communautaires et municipales, plus précisément :

- Directive 004 ou BNQ 3660-004 en remplacement de cette Directive

- Normes de performance de la Stratégie pancanadienne sur la gestion des effluents d’eaux usées municipales

Autres pages Web pertinentes :

Site Web du ministère – Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (REAFIE), plus précisément :

- Guide de référence du REAFIE

- Site Web du ministère – Suivi des ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées

Type de demande

1.1	La demande vise-t-elle la modification d’une autorisation ministérielle existante (art. 29 REAFIE)?

Exemples de modification en lien avec l’activité :

- une modification aux activités déjà autorisées, mais sans avoir débutées ou en cours de réalisation;

- une modification d’une condition d’exploitation inscrite à l’autorisation.

☐Oui ☐Non

Si vous avez répondu Non, passez à la section 2.

1.2	Décrivez en détail le changement qui requiert une modification de l’autorisation, son contexte et son impact, et ce, à l’égard de l’activité visée par le présent formulaire (art. 29(3) REAFIE).

Cette description doit permettre de bien comprendre la demande de modification

Saisissez les informations ou indiquez le nom du document et la section.

Consigne pour remplir la suite du formulaire

Si la demande de modification d’une autorisation vise à ajouter une nouvelle activité assujettie à une autorisation en vertu de l’article 22 de la LQE, vous devez remplir le présent formulaire dans son intégralité (art. 30 al. 2 LQE).

Si la demande de modification d’une autorisation vise à changer une activité autorisée, vous devez remplir uniquement les questions concernées par la modification et fournir toute information demandée dans le formulaire qui n’a pas déjà été transmise ou qui nécessite une mise à jour (art. 30 al. 3 LQE). Toutefois, la section Impacts sur l’environnement est à remplir dans tous les cas de modifications.

Description de l’activité

Nature de l’activité

2.1.1	Décrivez l’activité d’établissement, de modification ou d’extension du système d’égout concernée par la demande (art. 17 al. 1 (1) REAFIE).

Exemples d’information à fournir :

- la justification des travaux (refoulement, prolongement pour un nouveau lotissement, vétusté, autre);

- le territoire desservi actuel et projeté;

- les ouvrages existants et à construire;

- le contexte des travaux, dont l’aide financière obtenue, le cas échéant.

Saisissez les informations ou indiquez le nom du document et la section.

Plan et devis du système

2.2.1	Fournissez les plans et devis du système, de son extension ou de la modification concernée, signés et scellés par un ingénieur (art. 191(1) REAFIE).

Consultez les notes explicatives de l’article 3 du Guide de référence du REAFIE pour plus de détails concernant les plans et devis.

Exemples d’élément concerné :

- les installations, les ouvrages et les aménagements à mettre en place ou à modifier aux fins de l’activité (ex. : modifications au niveau des dimensions (longueur, largeur, hauteur) et des volumes (minimum, moyen, maximum) des ouvrages, incluant le diamètre et la longueur de chaque type de conduite);

- les appareils et les équipements conçus ou dimensionnés aux fins de l’activité;

- les aménagements particuliers et les zones d’intervention nécessitant la conception d’un ingénieur (ex. : élaboration des zones d’accès pour l’entretien des ouvrages ou pour la manutention des équipements);

- les systèmes de gestion des eaux (système d’égout) incluant leurs profils (ex. : profils en long des ouvrages) et les diverses composantes (ex. : élévations des conduites et des composantes, niveaux du terrain et d’eau).

Notez que les plans et devis doivent permettre de localiser :

- les uns par rapport aux autres, tous les équipements, appareils ou ouvrages connexes faisant partie du système d’égout (réseau). Ainsi, on y retrouve donc leur emplacement, leurs dimensions et leur élévation ainsi que la tuyauterie, l’instrumentation, la manutention et les autres caractéristiques nécessaires à la compréhension des travaux proposés. De plus, il est recommandé de joindre à la présente demande les fiches techniques des appareils et des équipements afin d’en faciliter l’analyse;

- l’emplacement du système d’égout par rapport aux autres systèmes (les vues en plan et en coupe des réseaux d’aqueduc et d’égout pluvial).

| Indiquez le nom du document. | Précisez la section. |
| --- | --- |

2.2.2	Fournissez la liste des numéros des plans et devis du projet, ainsi que la date de la dernière révision, s’il y a lieu, de chacun de ces documents. (Facultatif)

Saisissez les informations ou indiquez le nom du document et la section.

2.2.3	Les ouvrages d’égouts sanitaires décrits dans les plans et devis sont-ils conformes à la Directive 004/BNQ 3660-004 (art. 17 al. 1 (1) REAFIE)?

☐Oui ☐Non

Si vous avez répondu Oui, passez à la question 2.2.5.

2.2.4	Précisez les raisons justifiant la dérogation à l’une ou plusieurs dispositions de la Directive 004/BNQ 3660-004. (Facultatif)

Saisissez les informations ou indiquez le nom du document et la section.

2.2.5	Le projet comporte-t-il des travaux visés par le cahier de charges normalisé BNQ 1809-300 (art. 191(6) REAFIE)?

☐Oui ☐Non

Si vous avez répondu Non, passez à la section 2.3.

2.2.6	Fournissez une attestation de conformité au cahier de charges normalisé BNQ 1809-300 ou, en cas de non-conformité, précisez les raisons justifiant la dérogation à l’une ou plusieurs dispositions de ce cahier (art. 191(6) REAFIE).

Saisissez les informations ou indiquez le nom du document et la section.

Ouvrages de surverse, de régulation ou postes de pompage

2.3.1	Le projet prévoit-il l’ajout ou la modification d’ouvrages de surverse, de régulation ou de postes de pompage (art. 17 al. 1 (3) REAFIE)?

☐Oui ☐Non

Si vous avez répondu Non, passez à la section 2.4.

2.3.2	Précisez quels sont les ouvrages de surverse, de régulation ou postes de pompage ajoutés ou modifiés par le projet (art. 17 al. 1 (3) REAFIE).

Saisissez les informations ou indiquez le nom du document et la section.

2.3.3	Dans le tableau ci-dessous, fournissez les renseignements suivants en lien avec les ouvrages ou les postes ajoutés ou modifiés.

|  | Renseignements demandés | Endroit où retrouver les renseignements |
| --- | --- | --- |
| 2.3.3.1 | Les bilans de performance pour les 3 années antérieures à l’année de transmission de la demande pour chaque ouvrage affecté par le projet (art. 191(5) REAFIE) Fournissez le « Rapport synthèse des débordements aux ouvrages de surverse » et non les rapports détaillés. | Indiquez le nom du document. Précisez la section. ☐ Ne s’applique pas. Justifiez. |
| 2.3.3.2 | Les fiches techniques de l’ouvrage de surverse, de régulation ou du poste de pompage ajouté ou modifié, accompagnées des courbes d’étalonnage correspondantes, le cas échéant (art. 191(4) REAFIE) | Indiquez le nom du document. Précisez la section. ☐ Ne s’applique pas. |
| 2.3.3.3 | La capacité résiduelle en temps sec des ouvrages modifiés (ou affectés) par le projet (art. 17 al. 1 (3) REAFIE) | Indiquez le nom du document. Précisez la section. ☐ Ne s’applique pas. Justifiez. |
| 2.3.3.4 | Le schéma d’écoulement (actuel ou révisé) jusqu’à la station d’épuration (art. 191(4) REAFIE) | Indiquez le nom du document. Précisez la section. |

Fréquence de débordement des ouvrages de surverse du réseau d’égout ou des dérivations à la station d’épuration

2.4.1	L’activité comporte-t-elle une ou plusieurs caractéristiques parmi les suivantes :

- Elle ajoute un débit d’eau (eau usée, eau pluviale, eau d’infiltration) au système d’égout existant.

- Elle cause une augmentation du volume d’eau évacué vers l’aval au terme des travaux (art. 17 al. 1 (1) REAFIE).

☐Oui ☐Non

Si vous avez répondu Non, passez à la section 2.5.

2.4.2	Fournissez un rapport technique signé par un ingénieur (art. 191(3) REAFIE).

| Indiquez le nom du document. | Précisez la section. |
| --- | --- |

2.4.3	Dans le tableau ci-dessous, indiquez dans quelle section du rapport technique se retrouvent les renseignements suivants.

|  | Renseignements demandés | Endroit où retrouver les renseignements |
| --- | --- | --- |
| 2.4.3.1 | L’évaluation des charges et des débits d’eaux usées, y compris les eaux usées supplémentaires projetées ajoutées par l’activité visée (art. 191(3)a) REAFIE) Plus précisément, le débit de pointe instantané incluant les eaux usées domestiques, industrielles, commerciales, institutionnelles, d’infiltrations et autres débits. | Précisez la section. |
| 2.4.3.2 | La démonstration que la station d’épuration a la capacité de traiter les débits et les charges d’eaux usées générées dans le cadre du projet en fonction du milieu récepteur et des usages (art. 191(3)b) REAFIE). | Précisez la section. |
| 2.4.3.3 | Les effets de l’activité sur la fréquence des débordements de chacun des ouvrages de débordement et de dérivation à la station municipale concernée (art. 191(3)c) REAFIE) | Précisez la section. |

2.4.4	Fournissez les bilans de performance de la station d’épuration pour les 3 années antérieures à l’année de transmission de la demande (art. 191(5) REAFIE).

| Indiquez le nom du document. | Précisez la section. |
| --- | --- |

☐ Ne s’applique pas Justifiez.

Débordements d’eaux usées dans l’environnement durant les travaux

2.5.1	Le projet se fera-t-il sans débordement d’eaux usées dans l’environnement durant les travaux (art. 17 al. 1 (1) REAFIE)?

☐Oui ☐Non

Si vous avez répondu Non, passez à la question 2.5.3.

2.5.2	Indiquez la clause du devis attestant que le projet se fera sans débordement d’eaux usées dans l’environnement (art. 17 al. 1 (1) REAFIE).

| Indiquez le nom du document. | Précisez la section. |
| --- | --- |

Passez à la section 2.6.

2.5.3	Précisez les motifs justifiant l’impossibilité de réaliser les travaux sans débordement d’eaux usées dans l’environnement (art 17 al. 1 (1) REAFIE).

Saisissez les informations ou indiquez le nom du document et la section.

2.5.4	Décrivez les débordements en indiquant notamment la fréquence, la durée, le débit maximal et le milieu récepteur (art. 17 al. 1 (1) REAFIE).

Notez qu’une dérivation ou un débordement peut être assujetti à une autorisation en vertu de l’article 215 du REAFIE.

Pour les ouvrages municipaux d’assainissement, l’exploitant doit aviser le ministre pour tout débordement requis en vertu de l’article 15 du ROMAEU. Les modalités de transmission de cet avis sont prévues dans cet article de règlement.

Saisissez les informations ou indiquez le nom du document et la section.

Modalités et calendrier de réalisation de l’activité

2.6.1	Dans le tableau ci-dessous, indiquez les dates de début et de fin, ou la durée, des différentes étapes de réalisation des travaux d’établissement, de modification ou d’extension du système d’égout (art. 17 al. 1 (2) REAFIE).

Exemples d’étapes de réalisation des travaux :

- les travaux préparatoires au site (déboisement, aménagement de chemins d’accès, etc.);

- l’installation des conduites et des différentes composantes;

- la mise en service du système.

Si l’information n’est pas disponible, fournissez une durée approximative des principales étapes de l’activité.

| Étapes de réalisation | Date de début | Date de fin | Durée |
| --- | --- | --- | --- |
| Saisissez les informations. | Sélectionnez la date. | Sélectionnez la date. | Précisez la durée. |
| ... | ... | ... | ... |
| Cliquez sur le + pour ajouter des lignes. | ... | ... | ... |

| Si vous préférez joindre un document, indiquez-en le nom. | Précisez la section. |
| --- | --- |

Remise en état des lieux

2.7.1	Décrivez les modalités et les étapes de la remise en état des lieux effectuée à la fin des travaux, incluant l’échéancier des travaux, le cas échéant (art. 17 al. 1 (2) REAFIE).

Saisissez les informations ou indiquez le nom du document et la section.

☐ Ne s’applique pas (pas de remise en état prévue)

Localisation des activités

Plan de localisation et données géospatiales

3.1.1	En complément des informations demandées dans le formulaire général AM16b – Description du projet ou AM27b – Description du projet modifié concernant le plan de localisation, indiquez dans ce plan l’emplacement des éléments suivants (art. 17 al. 2 (1) et 191(2) REAFIE) :

- les voies publiques existantes;

- les lots à desservir;

- les points de rejets (les postes de pompages, les ouvrages de surverse et les émissaires).

Les éléments localisés sur le plan doivent correspondre à la réalité (dimensions et localisation).

Selon le projet, plus d’un plan de localisation peut être fourni.

Les formats de fichiers acceptés sont JPEG et PDF.

| Indiquez le nom du document. | Précisez la section. |
| --- | --- |

3.1.2	Fournissez les données géospatiales des éléments suivants (art. 17 al. 2 REAFIE) :

- les postes de pompages;

- les ouvrages de surverse;

- les points de rejet des ouvrages de surverse.

Autres éléments pouvant être transmis (facultatif) :

- le système de traitement d’eaux usées, le cas échéant;

- le point de rejet de l’effluent (exutoire de l’émissaire de la station d’épuration), le cas échéant.

Les données peuvent être fournies selon l’une ou l’autre des méthodes suivantes :

- un fichier dans un des formats acceptés : KML, GPX ou Shapefile (incluant SHP, SHX, DBF et PRJ); ou

- les coordonnées géographiques en degrés décimaux conformes au système géodésique NAD83, ayant au moins six chiffres après la virgule (ex. : 45,657812).

Notez que les éléments cités ci-dessus doivent être indiqués sur le plan de localisation et que les informations indiquées sur le plan ont préséance sur les données géospatiales. Les informations fournies doivent avoir une précision de 5 mètres ou moins.

Saisissez les informations ou indiquez le nom du document et la section.

Description du site et du milieu environnant

3.2.1 	Les travaux réalisés pour l’établissement, la modification ou l’extension d’une conduite d’un système d’égout sont-ils situés en zone inondable de grand courant (art. 38.9 RAMHHS)?

☐Oui ☐Non

Si vous avez répondu Non, passez à la question 3.2.3.

3.2.2	Démontrez que la conduite du système d’égout n’est pas visée par une interdiction en zone inondable prévue aux articles 38.9 du RAMHHS (art. 17 al. 1 (5) REAFIE).

Saisissez les informations ou indiquez le nom du document et la section.

3.2.3	Les travaux réalisés pour l’établissement, la modification ou l’extension d’une conduite d’un système d’égout sont-ils situés en zone inondable de faible courant (art. 38.10 RAMHHS)?

☐Oui ☐Non

Si vous avez répondu Non, passez à la section 4.

3.2.4	Démontrez que la conduite du système d’égout n’est pas visée par une interdiction en zone inondable prévue aux articles 38.10 du RAMHHS (art. 17 al. 1 (5) REAFIE).

Saisissez les informations ou indiquez le nom du document et la section.

Impacts sur l’environnement

Conformément à l’article 18 du REAFIE, il est de votre responsabilité d’informer le ministère des impacts potentiels cumulés de toutes les activités du projet.

Formulaires d’impacts

Les renseignements sur les impacts doivent être déclarés dans des formulaires distincts, appelés « formulaires d’impacts », lesquels permettent de fournir les informations obligatoires prévues à l’article 18 du REAFIE lors du dépôt d’une demande. Vous devez y décrire notamment les impacts anticipés ainsi que les mesures d’atténuation, de surveillance et de suivi pour les activités concernées par la demande présentée.

Les formulaires d’impacts applicables au projet doivent être cochés dans le formulaire général AM16c – Identification des activités et des impacts ou AM27c – Identification des activités et des impacts du projet modifié.

Chaque activité composant un projet peut avoir des impacts sur la qualité de l’environnement et ces impacts peuvent être distincts ou communs à d’autres activités d’un même projet. Il est donc important de considérer l’ensemble du projet avant de remplir un formulaire d’impacts et de ne remplir qu’un seul formulaire d’impacts par type d’impact.

La section qui suit identifie les principaux formulaires d’impacts à remplir pour le projet. Selon les particularités du projet et des activités qui le composent, il est possible que d’autres formulaires d’impacts que ceux listés ci-dessous soient requis.

Bruit

4.1.1	Les travaux d’établissement, de modification ou d’extension du système d’égout sont-ils susceptibles de générer des émissions de bruit pouvant causer des nuisances (art. 18 REAFIE)?

Exemples de source de bruit à déclarer dans le formulaire d’impacts AM18a – Bruit :

- les bruits en provenance du chantier (aire de circulation, bruit d’impact, les excavations, la disposition des matières résiduelles, etc.).

☐Oui ☐Non

Si vous avez répondu Non, passez à la section 4.2.

4.1.2	Fournissez le formulaire d’impacts AM18a – Bruit (art. 18 REAFIE).

☐ Je confirme la soumission du formulaire d’impacts AM18a – Bruit dans le cadre de la présente demande.

Eaux de surface, eaux souterraines et sols

4.2.1	L’établissement, la modification et l’extension d’un système d’égout sont susceptibles d’avoir un impact sur les eaux de surface, les eaux souterraines et les sols. Par conséquent, vous devez remplir le formulaire d’impacts AM18b – Eaux de surface, eaux souterraines et sols et le soumettre dans le cadre de la présente demande (art. 18 REAFIE).

Exemples de source de contaminant susceptible de générer les impacts à déclarer dans ce formulaire :

- les risques de déversements accidentels d’hydrocarbures reliés à la circulation de machinerie à proximité d’un milieu sensible;

- la modification du drainage des eaux de surface;

- l’érosion de sols ou la mise à nu des sols.

☐ Je confirme la soumission du formulaire d’impacts AM18b – Eaux de surface, eaux souterraines et sols dans le cadre de la présente demande.

Rejets d’un effluent (eau)

4.3.1	Les activités d’établissement, de modification ou d’extension du système d’égout génèrent-elles un rejet d’eau dans l’environnement*, dans un système d’égout ou hors du site (art. 18 REAFIE)?

Exemples de rejet d’eau à déclarer dans le formulaire d’impacts AM18d – Rejets d’un effluent (eau) :

- les rejets d’eau provenant d’un ouvrage de surverse ou de dérivation (nouveau point de rejet ou ajout de débit);

- les rejets d’eau provenant des débordements lors des travaux.

* Par « rejet d’eau dans l’environnement », on entend tout rejet dans un milieu naturel, un système de gestion des eaux pluviales, un fossé, un cours d’eau, le sol, incluant l’infiltration et le ruissèlement sur le sol.

☐Oui ☐Non

Si vous avez répondu Non, passez à la section 4.4.

4.3.2	Fournissez le formulaire d’impacts AM18d – Rejets d’un effluent (eau) (art. 18 REAFIE).

☐ Je confirme la soumission du formulaire d’impacts AM18d – Rejets d’un effluent (eau) dans le cadre de la présente demande.

Autres impacts environnementaux

4.4.1	Les travaux d’établissement, de modification ou d’extension du système d’égout sont susceptibles de générer d’autres impacts environnementaux que ceux listés précédemment. Vous devez remplir le formulaire d’impact AM18e – Autres impacts environnementaux et le soumettre dans le cadre de la présente demande d’autorisation (art. 18 REAFIE).

Exemples d’autre impact à déclarer dans ce formulaire :

- les perturbations de la faune et de la flore;

- les vibrations (travaux de dynamitage, etc.);

- la détérioration de l’habitat d’une espèce vivante;

- le risque de propagation d’espèces envahissantes.

☐ Je confirme la soumission du formulaire d’impacts AM18e – Autres impacts environnementaux dans le cadre de la présente demande.

Informations complémentaires

Responsable du système d’égout

5.1.1	L’exploitation du système d’égout est-il cédé à une municipalité?

Si le demandeur est une municipalité, cochez Ne s’applique pas.

☐Oui ☐Non ☐Ne s’applique pas

Si vous avez répondu Non ou Ne s’applique pas, passez à la question 5.1.3.

5.1.2	Fournissez une copie de la résolution de la municipalité concernée démontrant qu’elle s’engage à acquérir le système d’égout ou son extension ou autre information démontrant que la municipalité accepte d’acquérir le système. (Facultatif)

| Indiquez le nom du document. | Précisez la section. |
| --- | --- |

5.1.3	L’un des cas suivants s’applique-t-il au système d’égout (art. 174 (3) REAFIE)?

- Le système est visé par le RAEP et vise des interventions autres qu’une modification d’un système d’égout (établissement ou extension).

- Le système d’égout ou son extension est exploité par une municipalité et se situe à l’extérieur des limites de son territoire.

Notez que le guide REAFIE à l’article 174 donne un complément d’information sur ces cas.

☐Oui ☐Non

Si vous avez répondu Non, passez à la section 5.2.

5.1.4	Joignez à votre demande l’un des documents suivants :

- le certificat du greffier ou du secrétaire-trésorier de la municipalité, sur le territoire où l’installation est située, attestant que cette municipalité ne s’oppose pas à la délivrance de l’autorisation pour le secteur desservit par cette installation (art. 32.3 LQE);

- la résolution de la municipalité concernée démontrant qu’elle s’engage à acquérir le système ou son extension (art. 191 (7) REAFIE).

Notez que l’un ou l’autre de ces documents doit être fourni avec une demande d’autorisation ou une demande de modification d’autorisation. Si la municipalité s’oppose à la délivrance de l’autorisation, cette preuve doit être fournie en remplacement du document demandé et le ministre tiendra une enquête (art. 32.3 al. 2 LQE).

| Indiquez le nom du document. | Précisez la section. |
| --- | --- |

Attestation de conformité des travaux

5.2.1	Confirmez que le maitre de l’ouvrage confiera à un ingénieur la supervision des travaux pour l’établissement, la modification ou l’extension d’un système d’égout. Le maitre de l’ouvrage devra, dans les 60 jours suivant la fin des travaux, obtenir un rapport sur l’exécution des travaux notamment pour attester de leur conformité aux conditions prévues par le REAFIE (art. 175 REAFIE).

Ce rapport doit être conservé par l’exploitant du système et doit être fourni sur demande au ministre (art. 11 REAFIE).

☐ Je confirme avoir pris connaissance de cette information.

Autres informations

5.3.1	Fournissez tout autre renseignement ou joignez tout autre document permettant de compléter votre demande. (Facultatif)

Exemples :

- un rapport géotechnique ou de forage;

- des précisions sur les phases ultérieures d’un développement résidentiel desservi par le système;

- une étude écologique démontrant l’absence de milieu humide et hydrique;

- un programme d’entretien et d’inspection des ouvrages.

Saisissez les informations ou indiquez le nom du document et la section.