## Grille de saisie
Grilles hebdomadaires de saisie du suivi de la qualité de l'eau brute et traitée pour les systèmes de distribution d'eau potable ne répondant pas aux exigences de l'article 5 du RQEP
Un guide technique de mise en œuvre de l'article 24 du Règlement sur la qualité de l'eau potable est disponible sur le site Internet du MELCCFP.
Afin de faciliter la préparation des rapports trimestriels exigés en vertu de l'article 24 par les responsables de systèmes de distribution approvisionnés en eau de surface ou en eau souterraine sous l'influence directe de l'eau de surface qui ne répondent pas aux exigences de l'article 5 du règlement, voici deux modèles de grille de saisie hebdomadaire. Chaque site de prélèvement d'eau doit faire l'objet d'un suivi distinct.
Les grilles de saisie peuvent être imprimées directement par les responsables des systèmes de distribution visés par les exigences.
A- Résidentiels > 500 peut être utilisée par les responsables de systèmes qui alimentent une clientèle résidentielle de plus de 500 personnes.
B- Instit. Tourist. ou <501 peut être utilisée par les responsables de systèmes qui alimentent une clientèle résidentielle de moins de 501 personnes, une clientèle institutionnelle ou touristique.
INSTRUCTIONS DE SAISIE
Date | Inscrire la date du jour.
E. coli à l'eau brute | On exige en vertu de l'article 24 une valeur par semaine pour les responsables municipaux (ou régies) et une valeur par mois pour les autres types de responsables (privés, entreprises touristiques ou institutions). Il faudra annexer une copie des rapports d'analyse signés par le microbiologiste.
Observations sur la dégradation et ses causes probables | La fréquence d'inscription est fonction des observations de la dégradation de la qualité de l'eau brute et de ses causes probables et elle est requise en vertu de l'article 24.
Défaillance du traitement observée | La fréquence d'inscription est fonction des observations des défaillances au traitement et elle est requise en vertu de l'article 35.1.
Taux d'élimination des virus | On exige en vertu de l'article 22 au moins six valeurs chaque jour (une valeur pour chaque période de quatre heures), sauf pour les installations qui alimentent une clientèle résidentielle de moins de 501 personnes ou une clientèle institutionnelle ou touristique, qui peuvent, en vertu de l'article 22.1, inscrire une valeur par jour, cinq jours par semaine. Il faudra annexer une copie des registres requis en vertu de l'article 22 ou 22.1 ainsi qu'un rapport du professionnel, qui expose la méthode de calcul d'enlèvement des virus, kystes de Giardia et oocystes de Cryptosporidium requis selon la qualité de l'eau brute ainsi que les résultats obtenus par le traitement en place.
Taux d'élimination de Giardia
Taux d'élimination de Cryptosporidium
Signature d'un opérateur reconnu compétent selon l'article 44 | Signature d'un opérateur reconnu compétent selon l'article 44 du Règlement sur la qualité de l'eau potable.
Signature d'un professionnel | Signature d'un professionnel dont l'ordre régit l'exercice de l'activité visée.

## A- Résidentiels >500
A- Résidentiels > 500
Installations qui alimentent une clientèle résidentielle de plus de 500 personnes
Grilles hebdomadaires de saisie du suivi de la qualité de l'eau brute et traitée pour les systèmes de distribution d'eau potable ne répondant pas aux exigences de l'article 5 du RQEP
Date | E. coli dans l'eau brute | Observations sur la dégradation et ses causes probables | Défaillance du traitement observée | Taux d'élimination des virus | Taux d'élimination de Giardia | Taux d'élimination de Cryptosporidium
Signature de l'opérateur reconnu compétent selon l'article 44 du règlement: |  |  |  | Signature d'un professionnel :

## B- Instit. Tourist. ou <501
B- Instit., tourist. ou < 501
Installations qui alimentent une clientèle institutionnelle, touristique ou résidentielle de moins de 501 personnes.
Grilles hebdomadaires de saisie du suivi de la qualité de l'eau brute et traitée pour les systèmes de distribution d'eau potable ne répondant pas aux exigences de l'article 5 du RQEP
Date | E. coli dans l'eau brute | Observations sur la dégradation et ses causes probables | Défaillance du traitement observée | Taux d'élimination des virus | Taux d'élimination de Giardia | Taux d'élimination de Cryptosporidium
Signature de l'opérateur reconnu compétent selon l'article 44 du règlement : |  |  |  | Signature d'un professionnel :