FICHE STATION D’ÉPURATION

Ce document doit être envoyé à l’équipe SOMAEU à l’adresse suivant : somaeu@environnement.gouv.qc.ca, ainsi qu’au contrôle environnemental du Québec de votre direction régionale, dont l’adresse électronique figure à la page d’accueil de la plateforme SOMAEU dans la section « Comment contacter la direction régionale ». Ce document doit être conservé dans le registre d’exploitation de l’OMAEU.

- IDENTIFICATION

| Nom de la station d’épuration : |  |
| --- | --- |
| Numéro de la station d’épuration : |  |
| Nom de l’exploitant municipal : |  |
| Date de mise en service : |  |
| Coordonnées géographiques du bâtiment principal (deg. déc. NAD 83) : | Latitude : xx,xxxxxx |
|  | Longitude : -xx,xxxxxx |

- données de conception

| Population de conception retenue pour la station d'épuration |  |  |
| --- | --- | --- |
| Population totale |  | pers. |
| Année retenue pour la conception (horizon démographique) |  |  |

| Débits de conception | Total (m3/d) |
| --- | --- |
| Q moyen domestique |  |
| Q moyen institutionnel et commercial |  |
| Q moyen eaux parasites |  |
| Q moyen industriel |  |
| Q moyen annuel acheminé au traitement |  |
| Q maximum/de pointe acheminé au traitement |  |

| Charges de conception | DCO | DBO5C | MES | Ptot | N-NTK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Domestiques |  |  |  |  |  |
| Institutionnelles et commerciales(1) |  |  |  |  |  |
| Industrielles |  |  |  |  |  |
| Charges totales de conception (kg/d) |  |  |  |  |  |

- POINTS DE MESURE ET D’ÉCHANTILLONNAGE

Point de mesure du débit journalier traité à la station d’épuration (ajouter un tableau par appareil de mesure du débit)

| Débit station (point de mesure) | ☐ Affluent ☐ Effluent |
| --- | --- |
| Localisation |  |
| Élément primaire |  |
| Élément secondaire |  |
| Enregistrement |  |

Points d’échantillonnage

|  | Localisation | Méthode d’échantillonnage |
| --- | --- | --- |
| Affluent |  | ☐ Instantané Composite ☐ Proportionnel au débit ☐ Proportionnel au temps |
| Effluent |  | ☐ Instantané Composite ☐ Proportionnel au débit ☐ Proportionnel au temps |

- SYSTÈME DE TRAITEMENT

Équipements de traitement (cocher, le cas échéant) :

☐  Dégrillage (Remplir et joindre la fiche du prétraitement et du traitement primaire)

☐  Dessablage (Remplir et joindre la fiche du prétraitement et du traitement primaire)

☐  Traitement principal-étangs

Parois verticales : ☐		Premier bassin complètement mélangé : ☐

Nombre d’étangs :

Nombre de cellules :

Volume total des cellules (m3) :

Hauteur du radier de la conduite à l’effluent (m) :

☐  Traitement principal-secondaire mécanisé

Type de bioréacteur : ☐ RBGS   ☐ RBM   ☐ RBS   ☐BA conventionnel

☐ Autre, préciser :

Nombre d’unités :

Volume total (m3) :

Capacité de traitement maximale (m3/h) :

☐  Décanteur secondaire conventionnel

Nombre d’unités :

Volume total (m3) :

Capacité de traitement maximale (m3/h) :

☐  Décantation à floculation lestée (Remplir et joindre la fiche du traitement tertiaire)

☐  Post-filtration (Remplir et joindre la fiche du traitement tertiaire)

☐  Déphosphatation (Remplir et joindre la fiche du traitement tertiaire)

☐  Désinfection (Remplir et joindre la fiche du traitement tertiaire)

- OUVRAGES DE DÉRIVATION DU SYSTÈME DE TRAITEMENT PRINCIPAL

| Identification(1) | Point de rejet du trop-plein (exutoire) | Équipement de suivi des dérivations |
| --- | --- | --- |
| Amont ( ) | ☐ Environnement, préciser : ☐ Autre, préciser : | Vanne manuelle : ☐ Oui ☐ Non Repère visuel : ☐ Oui ☐ Non Compteur : ☐ Oui ☐ Non Enregistreur conforme à l’article 9 du ROMAEU : ☐ Oui ☐ Non |
| Amont ( ) | ☐ Environnement, préciser : ☐ Autre, préciser : | Vanne manuelle : ☐ Oui ☐ Non Repère visuel : ☐ Oui ☐ Non Compteur : ☐ Oui ☐ Non Enregistreur conforme à l’article 9 du ROMAEU : ☐ Oui ☐ Non |
| (1) L’identification d’une dérivation est associée à l’étape de traitement qui suit directement cette dernière (ex. : amont du dessableur, amont de la désinfection, etc.). Pour les étangs aérés, le plus souvent, les dérivations sont des vannes et des conduites interconnectrices permettant d’isoler un étang en vue d’une vidange. |  |  |

- ÉMISSAIRE

| Point de rejet (exutoire) : | ☐ Fossé ☐ Cours d’eau intermittent ☐ Infiltré dans le sol ☐ Directement dans le milieu récepteur |
| --- | --- |
| Transite par l’égout pluvial avant le rejet : | ☐ Oui ☐ Non |
| Milieu récepteur : | ☐ Lac ☐ Cours d’eau Nom : |
| Coordonnées géographiques du point de rejet (deg. déc. NAD 83) : | Latitude : Longitude : - |

NOTE IMPORTANTE : Le point de rejet correspond à l’extrémité de l’émissaire, soit le point de contact entre les eaux usées traitées et l’environnement. Les coordonnées géographiques permettront, le cas échéant, de retrouver l’emplacement du rejet d’un émissaire submergé ou enseveli par la neige et la glace en hiver.

- REPRÉSENTANT DE LA MUNICIPALITÉ

Le représentant confirme avoir les connaissances appropriées pour remplir la présente fiche.

Nom :

Fonction :

Adresse courriel :

Date :