PRÉTRAITEMENT ET TRAITEMENT PRIMAIRE

Ce document doit être envoyé à l’équipe SOMAEU à l’adresse suivante : somaeu@environnement.gouv.qc.ca, ainsi qu’au contrôle environnemental du Québec de votre direction régionale, dont l’adresse électronique figure à la page d’accueil de la plateforme SOMAEU, dans la section « Comment contacter la direction régionale ». Ce document doit être conservé dans le registre d’exploitation de l’OMAEU.

- IDENTIFICATION

| Nom de la station d’épuration : |  |
| --- | --- |
| Numéro de la station d’épuration : |  |

- PRÉTRAITEMENT OU TRAITEMENT PRIMAIRE

| Équipement | Date de mise en service* | Critères de conception |
| --- | --- | --- |
| Dégrilleur |  | Type : Nombre d’unités : Capacité maximale (m3/h) : Espacement entre les barres (mm) : Pertes de charges max. pour grille obstruée à 50 % (mm) : Remarque : |
| Dessableur |  | Type : Nombre d’unités : Capacité maximale (m3/h) : Taux d’enlèvement des sables de plus de 240 μm (%) : Remarque : |
| Décanteur primaire |  | Type : Nombre d’unités : Capacité maximale (m3/h) : Vitesse ascensionnelle à Q moyen (m3/m2/d) : Vitesse ascensionnelle à Q pointe (m3/m2/d) : Taux de débordement (m3/m2/d) : Taux d’enlèvement de MES (%) : Remarque : |

* Si différente de celle de la station d’épuration.

- Ouvrages de dérivation à l’amont d’un équipement de traitement

| Identification(1) | Point de rejet du trop-plein (exutoire) | Équipement de suivi des dérivations |
| --- | --- | --- |
| Amont ( ) | ☐ Environnement, préciser : ☐ Autre, préciser : | Vanne manuelle : ☐ Oui ☐ Non Repère visuel : ☐ Oui ☐ Non Compteur : ☐ Oui ☐ Non Enregistreur conforme à l’article 9 du ROMAEU : ☐ Oui ☐ Non |
| Amont ( ) | ☐ Environnement, préciser : ☐ Autre, préciser : | Vanne manuelle : ☐ Oui ☐ Non Repère visuel : ☐ Oui ☐ Non Compteur : ☐ Oui ☐ Non Enregistreur conforme à l’article 9 du ROMAEU : ☐ Oui ☐ Non |
| (1) L’identification d’une dérivation est associée à l’étape de traitement qui suit directement cette dernière (amont du dessableur, amont du dégrilleur, etc.). |  |  |

- représentant DE L’EXPLOITANT MUNICIPAL

Le représentant confirme avoir les connaissances appropriées pour remplir la présente fiche.

Nom :

Fonction :

Adresse courriel :

Date :