DESCRIPTION DE L’OUVRAGE MUNICIPAL D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES (DOMAEU) MUNICIPALITÉ DE [NOM DE LA MUNICIPALITÉ]

DATE DE RÉFÉRENCE :   mois  année

RÉVISÉ LE :   mois  année

| Préparé par | : | signature |
| --- | --- | --- |
|  |  | Nom, ing. |

Les consultants « Nom  _______________»

Sceau de l’ingénieur

## Table des matières

Liste des tableaux	iv

Avant-propos	vi

1.	DESCRIPTION DU RÉSEAU D’ÉGOUT	1

1.1	SITUATION ACTUELLE	1

1.1.1	Plan d’ensemble	1

1.1.2	Schéma d’écoulement et sommaire des débits de conception	1

1.2	ANALYSE DU RÉSEAU D’ÉGOUT	1

1.2.1	Évaluation des débits d’eaux parasites	1

1.2.2	Travaux correcteurs réalisés et recommandations	1

2.	DÉBITS ET CHARGES de CONCEPTION	2

2.1	SOMMAIRE DES DÉBITS DE CONCEPTION PAR BASSIN	2

2.2	EAUX USÉES DOMESTIQUES	2

2.2.1	Populations de référence	2

2.2.2	Débits et charges unitaires domestiques	2

2.3	INDUSTRIES	2

2.3.1	Débits et charges industriels	2

2.3.2	Apport industriel à la station d’épuration	3

2.4	USAGERS SPÉCIAUX	3

2.5	EAUX PARASITES	4

2.5.1	Débit d’infiltration	4

2.5.2	Débit de captage	4

3.	OUVRAGES DE SURVERSE ET OUVRAGES DE CONTRÔLE	5

3.1	OUVRAGES DE SURVERSE (TROP-PLEIN)	5

3.2	OUVRAGES DE CONTRÔLE	5

4.	STATION D’ÉPURATION de type « ___ »	6

4.1	GÉNÉRALITÉS	6

4.1.1	Type de station d’épuration	6

4.1.2	Description de la chaîne de traitement	6

4.1.3	Coordonnées géographiques du bâtiment principal	6

4.1.4	Plans	6

4.2	CRITÈRES DE CONCEPTION	6

4.2.1	Population liée à la conception de la station d’épuration	6

4.2.2	Débits liés à la conception de la station d’épuration	6

4.2.3	Charges de conception	7

4.2.4	Autres critères de conception	8

4.3	DESCRIPTION DE LA STATION D’ÉPURATION	9

4.3.1	Mesure du débit	9

4.3.2	Ouvrages de dérivation	9

4.3.3	Points d’échantillonnage	10

4.3.4	Prétraitement et traitement primaire	10

4.3.5	Traitement secondaire de type « étangs aérés »	11

4.3.6	Traitement secondaire, équipements de procédés pour station mécanisée de type « boues activées » ou « réacteurs biologiques »	14

4.3.7	Traitement tertiaire	16

4.3.8	Émissaire	17

4.3.9	Profil hydraulique de la station	18

4.3.10	Systèmes de contrôle	18

5.	ANNEXES	19

## Liste des tableaux

Tableau 1	Description du réseau d’égout	1

Tableau 2	Populations de référence	2

Tableau 3	Débits et charges unitaires domestiques	2

Tableau 4	Débits et charges industriels	3

Tableau 5	Apport industriel à la station d’épuration	3

Tableau 6	Débits et charges des usagers spéciaux	3

Tableau 7	Ouvrages de surverse sur le réseau d’égout	5

Tableau 8	Ouvrages de contrôle sur le réseau d’égout	5

Tableau 9	Population liée à la conception de la station d’épuration	6

Tableau 10	Débits liés à la conception de la station d’épuration	6

Tableau 11	Charges de conception	7

Tableau 12	Autres critères de conception	8

Tableau 13	Système de mesure du débit journalier	9

Tableau 14	Autre point de mesure de débit	9

Tableau 15	Ouvrages de dérivation à la station d’épuration	9

Tableau 16	Points d’échantillonnage	10

Tableau 17	Équipements de prétraitement et de traitement primaire	10

Tableau 18	Caractéristiques physiques des étangs aérés	11

Tableau 19	Volume utile des étangs en fonction de la hauteur d’eau	12

Tableau 20	Aération dans chaque cellule	12

Tableau 21	Surpresseurs	13

Tableau 22	Étanchéité et drainage	13

Tableau 23	Traitement et disposition des boues	13

Tableau 24	Description du traitement secondaire	14

Tableau 25	Critères de conception des réacteurs biologiques	14

Tableau 26	Description et critères de conception du décanteur secondaire	15

Tableau 27	Description et critères de conception de la filtration membranaire	15

Tableau 28	Aération dans les réacteurs biologiques	16

Tableau 29	Traitement et disposition des boues	16

Tableau 30	Description et capacité des équipements de traitement tertiaire	16

Tableau 31	Émissaire	17

## Avant-propos

La municipalité de […] a rédigé le document « Description d’un OMAEU » (DOMAEU), afin de respecter notamment l’article 31.34 de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE, Q-2) et l’article 17 du Règlement sur les ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées (ROMAEU, r.34.1). Ce document fournit les renseignements de base sur la nature et l’état d’un OMAEU et aide à comprendre rapidement l’interrelation entre ses différentes composantes (réseaux d’égout et station d’épuration) et le milieu naturel.

Le contenu de ce document décrit l’OMAEU comme défini en vertu du ROMAEU et tel qu’il était à la date de référence apparaissant sur la page de titre.

DESCRIPTION DU RÉSEAU D’ÉGOUT

SITUATION ACTUELLE

Le tableau suivant présente la description simplifiée du réseau d’égout relié à la station d’épuration. La description est réalisée à partir du plan d’ensemble.

Tableau 1	Description du réseau d’égout

| Type de réseau | Bassin ou partie de bassin | Période de |
| --- | --- | --- |
|  |  | construction |
| Domestique |  |  |
| Pseudo-domestique |  |  |
| Unitaire |  |  |
| Remarque : |  |  |

Plan d’ensemble

Le plan d’ensemble du réseau d’égout de la municipalité se trouve à l’annexe 12.

Schéma d’écoulement et sommaire des débits de conception

Le schéma d’écoulement est présenté à l’annexe 1 et le tableau du Sommaire des débits de conception est présenté à l’annexe 4.

ANALYSE DU RÉSEAU D’ÉGOUT

Évaluation des débits d’eaux parasites

Les débits d’eaux parasites apparaissent dans le tableau de l’annexe 4	Sommaire des débits de conception.

A. Infiltration

B. Captage

Travaux correcteurs réalisés et recommandations

DÉBITS ET CHARGES de CONCEPTION

SOMMAIRE DES DÉBITS DE CONCEPTION PAR BASSIN

Le sommaire des débits de conception par bassin est présenté à l’annexe 4.

EAUX USÉES DOMESTIQUES

Populations de référence

Le tableau ci-dessous présente les populations de référence.

Tableau 2	Populations de référence

| Population | Année | Muni. 1 | Muni. 2 | Totale |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Actuelle desservie (année de mise en service, station) |  |  |  |  |
| Conception – Traitement (horizon de 10 ans ou autre) |  |  |  |  |
| Conception – Interception |  |  |  |  |
| Mécanique (horizon X ans) |  |  |  |  |
| Génie civil (horizon X ans) |  |  |  |  |
| Muni. 1 = |  |  |  |  |
| Muni. 2 = |  |  |  |  |

Débits et charges unitaires domestiques

Les débits et charges unitaires domestiques sont présentés dans le tableau ci-dessous.

Tableau 3	Débits et charges unitaires domestiques

| Bassin no | Débit unit. | Charges unitaires (g/pers. d) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | l/pers. d | DCO | DBO5C | MES | Ptot | N-NTK |

INDUSTRIES

Les apports industriels à la station d’épuration présentés au tableau 4 ont été sélectionnés à partir des définitions de l’article 2 du ROMAEU.

Débits et charges industriels

Le tableau suivant présente les renseignements relatifs à chaque industrie pour laquelle une charge ou un débit particulier a été retenu en vue de la conception de la station d’épuration.

Tableau 4	Débits et charges industriels

| Bassin no | Industrie | Type d’effluent | Jours/sem. /an | Q moy. / Q max. (m3/d) | DCO (kg/d) | DBO5C (kg/d) | MES (kg/d) | Ptot (kg/d) | N-NTK (kg/d) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Apport industriel à la station d’épuration

Le tableau suivant résume les résultats calculés à l’aide de la fiche de l’apport industriel.

Tableau 5	Apport industriel à la station d’épuration

| Mois (où le Q industriel est le plus élevé)* | Débit industriel (m3/d) | Débit station (m3/d) | Apport industriel ( % ) |
| --- | --- | --- | --- |
| Q moyen (3 mois)* | (1) | (2) |  |
| Q industriel (1) / Q station (2) X 100 |  |  |  |

USAGERS SPÉCIAUX

Le tableau suivant présente les renseignements concernant chaque usager pour lequel une charge ou un débit particulier a été retenu en vue de la conception de la station d’épuration.

Tableau 6	Débits et charges des usagers spéciaux

| Bassin no | Institution et commerce | Nombre d’unités | Qmoy. (m3/d) | DBO5C (kg/d) | MES (kg/d) | Ptot (kg/d) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

EAUX PARASITES

Débit d’infiltration

Débit de captage

OUVRAGES DE SURVERSE ET OUVRAGES DE CONTRÔLE

OUVRAGES DE SURVERSE (TROP-PLEIN)

Le tableau ci-dessous présente tous les ouvrages de surverse (trop-plein) existants à la date de référence du document. Les renseignements présentés sont extraits des fiches des ouvrages de surverse (trop-plein) jointes à l’annexe 6.

Tableau 7	Ouvrages de surverse sur le réseau d’égout

| Type de trop-plein | Identification de l’ouvrage de surverse | Milieu récepteur |
| --- | --- | --- |
|  | Nombre total de points de surverse : Cliquez ici pour entrer du texte. |  |
| Remarques : |  |  |

OUVRAGES DE CONTRÔLE

Puis, les ouvrages de contrôle sont présentés dans le tableau ci-dessous. Les renseignements sont extraits des fiches techniques des ouvrages de contrôle présentées aux annexes 6 à 10.

Tableau 8	Ouvrages de contrôle sur le réseau d’égout

| Identification de l’ouvrage de contrôle | Trop-plein |  | Capacité installée au niveau du trop-plein (l/s) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Oui | Non | Théorique | Évaluée |
| Postes de pompage |  |  |  |  |
| Régulateurs |  |  |  |  |
| Déversoirs |  |  |  |  |
| Réservoir de rétention |  |  | Volume utile (m3) |  |

STATION D’ÉPURATION de type « ___ »

GÉNÉRALITÉS

Le schéma de procédé est présenté à l’annexe 2.

Type de station d’épuration

Description de la chaîne de traitement

Coordonnées géographiques du bâtiment principal

Exemple. :       Latitude      (Deg. Déc. NAD 83) :

Longitude   (Deg. Déc. NAD 83) : -

Plans

Les feuillets de plan sont joints à l’annexe 12.

CRITÈRES DE CONCEPTION

Population liée à la conception de la station d’épuration

Le tableau ci-dessous présente la population qui a été retenue pour la conception de la station d’épuration.

Tableau 9	Population liée à la conception de la station d’épuration

|  |  | pers. |
| --- | --- | --- |
|  |  | pers. |
| Population totale |  | pers. |
| Horizon démographique pour la conception |  |  |

Débits liés à la conception de la station d’épuration

Les débits liés à la conception de la station sont présentés dans le tableau ci-dessous.

Tableau 10	Débits liés à la conception de la station d’épuration

|  | Muni. 1 (m3/d) | Muni. 2 (m3/d) | Total (m3/d) |
| --- | --- | --- | --- |
| Q moyen domestique(1) |  |  |  |
| Q moyen institutionnel et commercial(2) |  |  |  |
| Q moyen des eaux parasites(3) |  |  |  |
| Q moyen industriel(4) |  |  |  |
| Q moyen annuel acheminé au traitement |  |  |  |
| Q max journalier (m3/d) |  |  |  |
| Q de pointe horaire de temps sec (nappe haute) (m3/d) |  |  |  |
| Q retenu pour traitement secondaire(5) (m3/h) |  |  |  |
| Remarques : |  |  |  |
| Muni. 1 = |  |  |  |  |
| Muni. 2 = |  |  |  |  |
| (1) Somme des « Q moyens domestiques » apparaissant à l’annexe 4 Sommaire des débits de conception pour l’ensemble des municipalités |  |  |  |  |
| (2) Les détails sont fournis à la section 2.4 Usagers spéciaux. |  |  |  |  |
| (3) Somme des « Q d’infiltration pour traitement » et « Q de captage pour traitement » apparaissant à l’annexe 4 Sommaire des débits de conception pour l’ensemble des municipalités |  |  |  |  |
| (4) Les détails sont fournis à la section 2.3 Industries. |  |  |  |  |
| (5) Q de pointe horaire ou Q max. pompé au traitement secondaire (biologique) |  |  |  |  |

Charges de conception

Le tableau ci-dessous présente les charges de conception de la station d’épuration en fonction des débits retenus.

Tableau 11	Charges de conception

| [ ] | DCO | DBO5C | MES | Ptot | N-NTK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Domestiques |  |  |  |  |  |
| Institutionnelles et commerciales (1) |  |  |  |  |  |
| Industrielles (2) |  |  |  |  |  |
| Totales Municipalité 1 (kg/d) |  |  |  |  |  |
| [ ] |  |  |  |  |  |
| Domestiques |  |  |  |  |  |
| Institutionnelles et commerciales (1) |  |  |  |  |  |
| Industrielles (2) |  |  |  |  |  |
| Totales Municipalité 2 (kg/d) |  |  |  |  |  |
| Charges totales de conception (kg/d) |  |  |  |  |  |
| Charges totales en période de pointe (kg/d) |  |  |  |  |  |
| - Les détails sont fournis à la section 2.4 Usagers spéciaux. - Les détails sont fournis à la section 2.3 Industries. |  |  |  |  |  |

Autres critères de conception

Le tableau ci-dessous présente les autres critères de conception de la station d’épuration.

Tableau 12	Autres critères de conception

| La conception du traitement secondaire (biologique) a principalement été limitée par : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ la réduction de la DBO5C |  |  |  |
| ☐ l’enlèvement de MES ☐ l’abattement des coliformes fécaux ☐ autre critère (préciser) : Commentaire : |  |  |  |
| Enlèvement de la DBO5C |  |  |  |
| Ke, à 20 °C = |  |  |  |
| θ = |  |  |  |
| Aération (besoin en O2)= | kg O2 / kg DBO5C enlevé |  |  |
| Critère de mélange | Non ☐ | Oui ☐ | (préciser) : |
| Nitrification | Non ☐ | Oui ☐ | (préciser) : kg O2/kg NH4 enlevés |
| Commentaire : |  |  |  |

DESCRIPTION DE LA STATION D’ÉPURATION

Mesure du débit

Le tableau ci-dessous décrit le système utilisé pour mesurer ce débit journalier traité.

Tableau 13	Système de mesure du débit journalier

| Débit station (point de mesure) | ☐ Affluent ☐ Effluent |
| --- | --- |
| Localisation |  |
| Élément primaire |  |
| Élément secondaire |  |
| Enregistrement |  |
| Capacité (max/min) |  |
| Vérification de l’exactitude de l’appareil (type, méthode) |  |
| Précision de l’appareil |  |
| Remarques |  |

Le tableau ci-dessous décrit l’autre point de mesure de débit à la station.

Tableau 14	Autre point de mesure de débit

| Numéro | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
| Nom du point de mesure |  |  |
| Localisation |  |  |
| Élément primaire |  |  |
| Élément secondaire |  |  |
| Enregistrement |  |  |
| Remarques |  |  |

Ouvrages de dérivation

Le tableau suivant a été rempli à partir des renseignements extraits des fiches descriptives des ouvrages de dérivation qui se trouvent à l’annexe 1.

Tableau 15	Ouvrages de dérivation à la station d’épuration

| Identification | Point de rejet du trop-plein (exutoire) | Capacité maximale de l’équipement aval (m3/h) |
| --- | --- | --- |
| AMONT (…, voir tableau X) | ☐ Environnement, préciser : ☐ Autre, précisez; |  |
| Nombre d’ouvrages de dérivation avec rejet d’eau partiellement traitée directement dans l’environnement : Cliquez ici pour entrer du texte. |  |  |
| Remarques : |  |  |

Points d’échantillonnage

Les points d’échantillonnage à l’affluent et à l’effluent sont décrits dans le tableau ci-dessous. Ces points doivent être bien indiqués sur le schéma de procédé.

Tableau 16	Points d’échantillonnage

|  | Localisation | Méthode et équipement |
| --- | --- | --- |
| Affluent |  | ☐ Instantané ☐ Composite Cliquez ici pour entrer du texte. |
| Effluent |  | ☐ Instantané ☐ Composite Cliquez ici pour entrer du texte. |

Prétraitement et traitement primaire

Les équipements de prétraitement et de traitement primaire sont décrits dans le tableau suivant.

Tableau 17	Équipements de prétraitement et de traitement primaire

| Équipement | Critères de conception |
| --- | --- |
| Dégrilleur | Type : Nombre d’unités : Capacité / unité : Espacement entre les barres : Pertes de charges max pour grille obstruée à 50 % : |
| Dessableur | Type : Nombre d’unités : Capacité / unité : Taux d’enlèvement des sables de plus de 240 μm (%) : |
| Décanteur primaire | Type : Nombre d’unités : Capacité / unité : Vitesse ascensionnelle à Q moyen (Q moyen m3/d) (m3/m/d) : Vitesse ascensionnelle à Q pointe (Q pointe m3/d) (m3/m/d) : Taux de débordement (m3/m/d) : Taux d’enlèvement de MES (%) : |

Traitement secondaire de type « étangs aérés »

Description physique des étangs aérés

Le tableau ci-dessous présente les caractéristiques physiques des étangs aérés.

Tableau 18	Caractéristiques physiques des étangs aérés

| Étang | No1 | No2 | No3 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de cellules (1) |  |  |  |  |
| % du volume total |  |  |  |  |
| Dimensions à la ligne d'eau (2) |  |  |  |  |
| longueur (m) |  |  |  |  |
| largeur (m) |  |  |  |  |
| Dimensions au fond |  |  |  |  |
| longueur (m) |  |  |  |  |
| largeur (m) |  |  |  |  |
| Profondeur d'eau (m) (2) |  |  |  |  |
| Profondeur totale (m) (3) |  |  |  |  |
| Hauteur de la conduite de sortie par rapport au fond (m) |  |  |  |  |
| Pente des digues (H/V) (ex. : 3/1) |  |  |  |  |
| Volume d'eau (m3) (2) (4) |  |  |  |  |
| Temps de rétention (jours) (2) (4) |  |  |  |  |
| (1) Égal à 1, sauf dans le cas d'un rideau séparateur – Dans ce cas, seulement indiquer le pourcentage du volume total de chaque cellule |  |  |  |  |
| (2) Au débit moyen de conception |  |  |  |  |
| (3) Entre le fond de l'étang et le sommet des digues ou de la paroi de béton |  |  |  |  |
| (4) En supposant un volume nul pour les boues et la glace |  |  |  |  |

Volume de chaque cellule

Le tableau suivant permet d’évaluer le pourcentage du volume occupé par les boues à la suite d’une mesure de la hauteur des boues dans les étangs.

Tableau 19	Volume utile des étangs en fonction de la hauteur d’eau

| Cellule no1 (réf étang no 1) |  |  | Volume liquide selon la conception = |  |  |  |  | m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Hauteur du liquide au débit de conception = |  |  |  |  | m |
| H (m) | V (m3) | % | H (m) | V (m3) | % | H (m) | V (m3) | % |
| 0,1 |  |  | 1,6 |  |  | 3,1 |  |  |
| 0,2 |  |  | 1,7 |  |  | 3,2 |  |  |
| 0,3 |  |  | 1,8 |  |  | 3,3 |  |  |
| 0,4 |  |  | 1,9 |  |  | 3,4 |  |  |
| 0,5 |  |  | 2,0 |  |  | 3,5 |  |  |
| 0,6 |  |  | 2,1 |  |  | 3,6 |  |  |
| 0,7 |  |  | 2,2 |  |  | 3,7 |  |  |
| 0,8 |  |  | 2,3 |  |  | 3,8 |  |  |
| 0,9 |  |  | 2,4 |  |  | 3,9 |  |  |
| 1,0 |  |  | 2,5 |  |  | 4,0 |  |  |
| 1,1 |  |  | 2,6 |  |  | 4,1 |  |  |
| 1,2 |  |  | 2,7 |  |  | 4,2 |  |  |
| 1,3 |  |  | 2,8 |  |  | 4,3 |  |  |
| 1,4 |  |  | 2,9 |  |  | 4,4 |  |  |
| 1,5 |  |  | 3,0 |  |  | 4,5 |  |  |
| H = hauteur à partir du fond |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V = volume à la hauteur H |  |  |  |  |  |  |  |  |
| % = pourcentage du volume liquide selon la conception |  |  |  |  |  |  |  |  |

Aération dans les étangs aérés

Le tableau ci-dessous présente l’aération installée dans chaque cellule.

Tableau 20	Aération dans chaque cellule

| Cellule no |  |  |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de diffuseurs |  |  |  |  |
| Type de diffuseurs |  |  |  |  |
| Débit d’air par diffuseur (m3/min) (conditions normales) |  |  |  |  |
| Débit total lié à la conception (m3/min)(1) |  |  |  |  |
| Puissance installée (kW) |  |  |  |  |
| (1) Pour le débit et la charge liés à la conception |  |  |  |  |

Surpresseurs

Le tableau ci-dessous présente l’information sur les surpresseurs.

Tableau 21	Surpresseurs

Nombre :

Marque et modèle :

Type :

Puissance unitaire :

Débit nominal :

Modes de fonctionnement prévus à la conception :

Étanchéité et drainage

Le tableau ci-dessous présente l’information concernant l’étanchéité et le drainage.

Tableau 22	Étanchéité et drainage

Matériel d’imperméabilisation

Drainage de la nappe phréatique autour des étangs : ☐ Oui ☐ Non

Drainage des eaux d’exfiltration sous les étangs : ☐ Oui ☐ Non

Si oui, vanne en position normalement : ☐ Ouverte ☐ Fermée ☐ S. O.

Point d’échantillonnage (description et localisation) :

Nombre de piézomètres :

Localisation :

Boues

Le tableau ci-dessous présente l’information concernant la quantité anticipée de boues, leur traitement et leur disposition.

Tableau 23	Traitement et disposition des boues

Bassin de stockage des boues ou sac géotextile : ☐ Oui ☐ Non

Capacité, volume liquide (m3) :

Déshydratation : ☐ Oui ☐ Non

Description :

Lieu de rejet des eaux de déshydratation :

Production (horizon 5 ans) (TMS(1)) :

Lieu ou mode de disposition des boues :

Remarques :

(1)Tonnes (métriques) de matières sèches

Traitement secondaire, équipements de procédés pour station mécanisée de type « boues activées » ou « réacteurs biologiques »

Description physique du traitement secondaire

Le tableau suivant décrit la chaîne de traitement secondaire composée deCliquez ici pour entrer du texte..

Tableau 24	Description du traitement secondaire

| Bioréacteur type : ☐ RBGS; ☐ RBM; ☐ RBS; ☐ ÉACM; ☐ BA conventionnel; ☐ Autre, préciser : |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Réacteur no : |  | 1 | 2 |  |
| Profondeur d’eau(1) (m) |  |  |  |  |
| Volume utile liquide (m3) |  |  |  |  |
| Temps de séjour hydraulique à Q moyen(1) (h) |  |  |  |  |
| à Q max.(2) (h) |  |  |  |  |
| Fonction principale | Enlèvement de la DBO5C | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | Nitrification | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | Autre | ☐ | ☐ | ☐ |
| Précision sur le garnissage : Type, marque, modèle, quantité, surface ou tout autre renseignement utile |  |  |  |  |
| - Pour Q moyen station (m3/d) : - Pour Q max. retenu pour conception, remarque : |  |  |  |  |

Critères de conception des réacteurs biologiques

Le tableau suivant présente les critères de conception retenus pour les réacteurs biologiques.

Tableau 25	Critères de conception des réacteurs biologiques

| Type de bioréacteur : Cliquez ici pour entrer du texte. Nombre d’unités : Cliquez ici pour entrer du texte. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ɵc (d) | F/M (kg DBO5 /kg XVES d) | Charge volumétrique (kg DBO5 /m3 d) | XTES (mg MES /l) | τ (h) | Taux de recyclage des boues (% Q) |
| Volume utile liquide(m3) : |  |  |  |  |  |
| Profondeur d’eau (m) : |  |  |  |  |  |
| Remarques : |  |  |  |  |  |

Décanteurs secondaires

Le tableau ci-dessous présente la description physique et les critères de conception du décanteur secondaire.

Tableau 26	Description et critères de conception du décanteur secondaire

Type de décanteurs :Cliquez ici pour entrer du texte. Nombre d’unités : Cliquez ici pour entrer du texte.

Volume liquide total (m3) : Profondeur d’eau minimale (m) :

Superficie totale (m2) : Circonférence (m) :

Débit lié à la conception Q moyen (m3/d) : Q max. (m3/d) : Vitesse ascensionnelle (taux de charge hydraulique par unité) à Q moyen (m3/m2 d) : à Q max. (m3/m2 d) : Remarques :

Charge massique (par unité) Moyenne (kg/m2 h) : Maximale (kg/m2 h) : Remarques :

Taux de débordement (m3/m d) : Remarques :

Dosage de coagulant : ☐ Oui ☐ Non Remarques :

Soutirage des boues : ☐ Oui ☐ Non Remarques :

Captage des flottants et des écumes : ☐ Oui ☐ Non Remarques :

Filtration membranaire

Le tableau ci-dessous présente la description physique et les critères de conception de la filtration membranaire.

Tableau 27	Description et critères de conception de la filtration membranaire

Type de membrane : ☐ Macro F ☐ Ultra F ☐Autre : Marque/modèle :

Autres caractéristiques (porosité nominale, forme, surface, etc.) :

Taux de filtration Flux net (l/m2 h) : Flux instantané maximal de filtration (l/m2 h) :

Récurage des membranes, type et fréquences Mode : ☐Rétrolavages : ☐Chimique :

Remarques :

Aération dans les réacteurs biologiques

Le tableau ci-dessous présente l’aération installée dans chaque réacteur.

Tableau 28	Aération dans les réacteurs biologiques

| Réacteur no |  |  |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de diffuseurs |  |  |  |  |
| Type de diffuseurs |  |  |  |  |
| Débit d’air par diffuseur (conditions normales) (m3/min) |  |  |  |  |
| Débit total lié à la conception / réacteur (m3/min)(1) |  |  |  |  |
| Puissance installée (kW) |  |  |  |  |
| (1) Pour le débit et la charge de conception |  |  |  |  |

Surpresseurs pour l’aération des réacteurs biologiques (voir section 4.3.5.4)

Boues

Le tableau ci-dessous présente l’information concernant la quantité anticipée de boues, leur traitement et leur disposition.

Tableau 29	Traitement et disposition des boues

Épaississeur de boues : ☐ Non ☐ Oui; Siccité des boues épaissies (%) :

Déshydratation : ☐ Non ☐ Oui; Description :

Lieu de rejet des eaux de déshydratation :

Bassins de stockage des boues : ☐ Non ☐ Oui

Capacité, volume (m3) :

Production (annuelle)(TMS(1)) : selon le degré de siccité moyen des boues déshydratées (%) :

Lieu ou mode de disposition finale des boues :

Remarques :

(1)Tonnes (métriques) de matières sèches

Traitement tertiaire

Le tableau ci-dessous présente la description et la capacité des équipements de traitement tertiaire.

Tableau 30	Description et capacité des équipements de traitement tertiaire

| Équipement | Description et capacité |
| --- | --- |
| Désinfection | Type : Localisation : Nombre de lampes (ou d’unités) : Capacité totale du système : Remarques : |
| Déphosphatation | Type de système (description) : Pompes doseuses (type, nombre, capacité maximale) : Réactif : Entreposage (type, quantité) : Mélange (mode) : Points de dosage (localisation) : Remarques : |
| Post-filtration ou décantation à floculation lestée | Type : ☐ Filtre granulaire ☐ Filtre à disques ☐ Décanteur à floc. lestée ☐ Autre, préciser : Marque et modèle : Nombre d’unités : Capacité totale du système : Remarques : |
| Autre | Type de système (description) : Marque et modèle : Nombre d’unités : Capacité totale du système : Remarques : |

Émissaire

Le tableau suivant présente les renseignements essentiels à la bonne compréhension du fonctionnement de l’émissaire.

Tableau 31	Émissaire

Milieu récepteur naturel :

Caractéristiques du milieu récepteur naturel :

Portion terrestre

Longueur (m) : Cliquez ici pour entrer du texte. Diamètre (mm) : Cliquez ici pour entrer du texte.

Portion immergée

Longueur (m) : Cliquez ici pour entrer du texte. Diamètre (mm) : Cliquez ici pour entrer du texte. Diffuseur : ☐ Non ☐ Oui, description :

Coordonnées géographiques de l’extrémité de la conduite émissaire (ou diffuseur, si applicable) : Latitude (Deg. déc. NAD 83) : Longitude (Deg. déc. NAD 83) : -

Remarques :

Profil hydraulique de la station

Le profil hydraulique de la station est présenté à l’annexe 3.

Systèmes de contrôle

Les schémas des systèmes de contrôle sont disponibles à l’annexe 9.

ANNEXES

Annexe 1	 Schéma d’écoulement	20

Annexe 2	 Schéma de procédé	20

Annexe 3	 Profil hydraulique	20

Annexe 4	 Sommaire des débits de conception	21

Annexe 5	 Sommaire des ouvrages de contrôle	22

Annexe 6	 Fiches des ouvrages de surverse	23

Annexe 7	 Fiches techniques des postes de pompage, des courbes de pompe et des croquis	24

Annexe 8	 Fiches techniques des régulateurs, des courbes caractéristiques et des croquis	25

Annexe 9	 Fiches techniques des déversoirs et croquis	26

Annexe 10	Fiches techniques des réservoirs de rétention et croquis	27

Annexe 11	Fiches descriptives des ouvrages de dérivation	28

Annexe 12	Plans d’ensemble du réseau d’égout et de la station d’épuration	29

Annexe 13	Plans des systèmes de contrôle	29

Annexe 1		Schéma d’écoulement

Insérer ici

Annexe 2		Schéma de procédé

Insérer ici

Annexe 3		Profil hydraulique

Insérer ici

Annexe 4		Sommaire des débits de conception

| SOMMAIRE DES DÉBITS DE CONCEPTION |  |  |  |  |  |  |  | MUNICIPALITÉ : |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO DU BASSIN | POPULATION |  |  | DÉBIT (m3/d) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ACTUELLE | 10 ANS | 30 ANS | MOYEN DOMESTIQUE |  |  | INDUSTRIEL |  | INSTITUT. ET COMMERCIAL | INFILTRATION POUR |  | CAPTAGE POUR |  |
| (D, PD, U) |  |  |  | ACTUEL | 10 ANS | 30 ANS | MOYEN | MAXIMAL |  | TRAITEMENT | INTERCEP. | TRAITEMENT | INTERCEP. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ANNÉE DE RÉFÉRENCE XXX = ACTUELLE (Année de mise en service de la station) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Annexe 5		Sommaire des ouvrages de contrôle

| SOMMAIRE DES OUVRAGES DE CONTRÔLE |  |  |  | MUNICIPALITÉ : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nom de l’ouvrage | Bassins gravitaires non régularisés |  | Ouvrages de contrôle situés en amont |  | Q de « vérification » (l/s) | Q de conception « réel » (l/s) | Capacité installée théorique au TP (l/s) |
|  | No | Q total (l/s) | Nom | Capacité installée théorique (l/s) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Annexe 6		Fiches des ouvrages de surverse

Voir la version Word.

Liste des ouvrages de surverse

- PP-1

Annexe 7		Fiches techniques des postes de pompage, des courbes de pompe et des croquis

Voir la version Word.

Liste des postes de pompage

Annexe 8		Fiches techniques des régulateurs, des courbes caractéristiques et des croquis

Voir la version Word.

Liste des régulateurs de débit

Annexe 9		Fiches techniques des déversoirs et croquis

Voir la version Word.

Liste des déversoirs

Annexe 10	Fiches techniques des réservoirs de rétention et croquis

Voir la version Word.

Liste des réservoirs de rétention

Annexe 11	Fiches descriptives des ouvrages de dérivation

| IDENTIFICATION : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| EXUTOIRE DU TROP-PLEIN : ☐ Environnement (préciser le milieu récepteur) ☐ Autre, préciser le lieu : |  |  |  |
| TYPE DE TROP-PLEIN : Trop-plein gravitaire ☐ Trop-plein manuel (vanne) ☐ Trop-plein pompé ☐ |  |  |  |
| Description du trop-plein (longueur, diamètre, type de conduite) : |  |  |  |
| CAPACITÉ DE L’ÉQUIPEMENT DE TRAITEMENT EN AVAL (débit horaire maximal) (m3/h) : |  |  |  |
| TRAITEMENT DES EAUX DÉRIVÉES ☐ Oui, préciser : ☐ Non |  |  |  |
| ÉQUIPEMENT DE SUIVI DES DÉVERSEMENTS |  |  |  |
| Repère visuel : | ☐Non | ☐Oui | Localisation : |
| Enregistreur électronique : | ☐Non | ☐Oui | Localisation : |
| Type d’enregistrement : ☐Durée cumulée quotidienne ☐Volume débordé quotidien |  |  |  |
| Description (type, marque, modèle, fonctions, etc.) : |  |  |  |

Annexe 12	Plans d’ensemble du réseau d’égout et de la station d’épuration

Annexe 13	Plans des systèmes de contrôle