ÉTUDE DE FAISABILITÉ

| Participant : |  |
| --- | --- |
| Numéro de dossier : |  |
| Titre du projet : |  |
| Site du projet : |  |
| Version du document : |  |

| Rédigé par : |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Date : |  |  | Signature de l’ingénieur |  |

#### Résumé de l’étude et recommandations

#### Table des matières

1. Description du participant	5

2. Description détaillée du projet	6

3. Faisabilité technique du projet	7

4. Disponibilité des rejets thermiques et besoins des usagers	8

5. Composition de l’énergie thermique distribuée par les infrastructures financées par le programme	9

6. Estimation des réductions de consommation d’énergie	10

7. Estimation des réductions d’émissions de GES	12

8. Calcul de l’aide financière	13

9. Faisabilité économique	14

10. Montage financier	17

11. Calcul de la valeur actuelle nette (VAN)	18

12. Analyses liées au cadre réglementaire et juridique	19

13. Évaluation des impacts environnementaux et sociaux du projet et des mesures d’atténuation possibles	20

14. Cobénéfices du projet proposé	21

15. Étude des risques et stratégies d’atténuation	22

16. Recommandations	23

# Description du participant

# Description détaillée du projet

## Description détaillée du projet d’infrastructure envisagé visant la captation et la distribution des rejets thermiques

## Localisation

## Sources de rejets thermiques (RT)

## Utilisateurs des RT

## Type de RT

### Liquide ou gazeux

## Température des RT

## Frontières du projet

### Équipements installés chez le ou les émetteurs de RT

### Équipements installés chez le ou les utilisateurs de RT

### Équipements installés entre émetteurs et utilisateurs de RT

## Durée de vie prévue des infrastructures (minimum 20 ans)

# Faisabilité technique du projet

## Travaux d’ingénierie préliminaire

## Évaluation des procédés, des équipements, des technologies, etc.

# Disponibilité des rejets thermiques et besoins des usagers

## Tableau de la disponibilité des rejets thermiques et des besoins des usagers pour chaque heure de l’année

Inclure ce tableau afin de démontrer la capacité du réseau de répondre à la demande. Ce tableau peut être joint en annexe, mais un sommaire des résultats doit être inclus dans la présente section.

# Composition de l’énergie thermique distribuée par les infrastructures financées par le programme

## Proportion de rejets thermiques (un minimum de 60 % est exigé)

## Proportion d’autres énergies renouvelables

## Proportion de combustibles fossiles (10 % maximum) et justification de l’utilisation de combustibles fossiles, le cas échéant

# Estimation des réductions de consommation d’énergie

## Calcul de la consommation d’énergie du scénario proposé, par source d’énergie

## Calcul de la consommation d’énergie du scénario de référence, par source d’énergie

## Économies d’énergie du projet

La réduction de consommation d’énergie du projet représente la différence entre la consommation d’énergie du scénario de référence et la consommation d’énergie du scénario proposé.

| Sommaire de la consommation énergétique |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Consommation énergétique |  | Scénario de référence (GJ) |  |  | Scénario proposé (GJ) |  |  |  |  |
| Électricité |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gaz naturel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mazout léger no 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mazout léger no 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mazout lourd nos 5 et 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Autre (spécifier) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Réduction de la consommation (GJ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Réduction de la consommation d’énergie renouvelable (GJ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Estimation des réductions d’émissions de GES

L’estimation des réductions d’émissions de GES doit être présentée en nombre de tonnes d’équivalent CO2 par année découlant du projet.

| Sommaire de la réduction des gaz à effet de serre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Émission de GES |  | Scénario de référence (tonnes) |  |  | Scénario proposé (tonnes) |  |  |  |  |
| CO2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CH4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N2O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CO2e |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Réduction des émissions (tonnes de CO2e) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Inclure à l’annexe 2 le tableau « Calcul détaillé des émissions de gaz à effet de serre » de l’onglet « Rapport des émissions GES » du formulaire de demande d’aide financière.

# Calcul de l’aide financière

Calculez l’aide financière du projet au volet 2 « Implantation » du programme Valorisation des rejets thermiques.

L’aide financière maximale offerte dans le cadre du volet 2 du programme correspond à la plus petite de ces deux valeurs :

- 75 % des dépenses admissibles pour la réalisation du projet;

- Le produit de la formule suivante : (125 $ × nombre de tonnes d’équivalent CO2 réduites prévues pour les 20 premières années) + (8 $ × nombre* de GJ d’énergie renouvelable réduits prévus pour les 20 premières années).

* Entrer « 0 » à la formule pour un nombre négatif de GJ réduits.

Cette aide financière est d’un montant maximal de 40 000 000 $ par projet.

# Faisabilité économique

## Coûts détaillés du scénario proposé

### Description du scénario proposé

### Justification du choix du scénario proposé

### Coûts détaillés du scénario proposé

## Coûts détaillés du scénario de référence

### Description du scénario de référence

### Justification du choix du scénario de référence

### Coûts détaillés du scénario de référence

## Coûts admissibles au programme

Les coûts admissibles au programme représentent la différence entre les coûts du scénario de référence et les coûts du scénario proposé.

| Sommaire des coûts |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coûts |  | Coûts d’implantation du scénario de référence ($) |  |  | Coûts d’implantation du scénario proposé ($) |  |  |  |  |
| Type de dépenses |  | Interne | Externe | Total | Interne | Externe | Total |  |  |
| A. Acquisition équipement/matériel |  | - $ | - $ | - $ | - $ | - $ | - $ |  |  |
| B. Acquisition de l'équipement de mesurage |  | - $ | - $ | - $ | - $ | - $ | - $ |  |  |
| C. Mesurage, quantification et vérification |  | - $ | - $ | - $ | - $ | - $ | - $ |  |  |
| D. Ingénierie ou services professionnels |  | - $ | - $ | - $ | - $ | - $ | - $ |  |  |
| E. Installation et mise en fonction |  | - $ | - $ | - $ | - $ | - $ | - $ |  |  |
| F. Contingences |  | - $ | - $ | - $ | - $ | - $ | - $ |  |  |
| Total des coûts |  | - $ | - $ | - $ | - $ | - $ | - $ |  |  |
| Coûts additionnels du scénario proposé |  |  |  | - $ |  |  |  |  |  |

Inclure à l’annexe 1 un tableau détaillant les coûts d’implantation du projet et les coûts du scénario de référence. Le tableau « Rapport détaillé des coûts » de l’onglet « Rapport détaillé des coûts » du formulaire de demande d’aide financière du volet 2 peut être utilisé.

# Montage financier

# Calcul de la valeur actuelle nette (VAN)

# Analyses liées au cadre réglementaire et juridique

# Évaluation des impacts environnementaux et sociaux du projet et des mesures d’atténuation possibles

# Cobénéfices du projet proposé

Indiquez les cobénéfices du projet proposé tels que la réduction de la demande de puissance électrique en général et à la pointe, et l’amélioration de la qualité de l’air.

# Étude des risques et stratégies d’atténuation

# Recommandations

#### Annexe 1

Inclure un tableau détaillant les coûts d’implantation du projet et les coûts du scénario de référence. Le tableau « Rapport détaillé des coûts » de l’onglet « Rapport détaillé des coûts » du formulaire de demande d’aide financière du volet 2 peut être utilisé.

#### Annexe 2

Insérer une image du tableau « Rapport détaillé des émissions de gaz à effet de serre » de l’onglet « Rapport détaillé des émissions de GES » du formulaire de demande d’aide financière et fournir le fichier Excel.

#### Annexe 3

Rapport de validation de l’estimation des réductions d’émissions de GES selon la norme ISO 14064-3 (niveau raisonnable)