## Feuil1
Étape 2 - Demande d'inspection
Maison usinée (Bâtiment modulaire construit en usine)
No de dossier Novoclimat
Identité
|  | Entreprise | [6 empty] | No certification
|  | Représentant désigné* | [6 empty] | Téléphone
|  | No de projet | [5 empty] | Courriel
Responsable du projet (si différent du représentant formé)
Personne à contacter pour fixer le rendez-vous d'inspection
Cellulaire
Inspections |  | Avant de transmettre votre demande, veuillez nous confirmer que les éléments suivants seront achevés avant l'inspection, en cochant les cases appropriées selon le type d'inspection.
| Inspection U (Usine) |  |  |  |  | Inspection J (Jumelage) * |  |  |  | Inspection C (Chantier)
|  | Adresse de l'usine |  |  |  |  | Adresse du projet |  |  |  | Adresse du projet
|  | Ville |  |  |  |  | Ville |  |  |  | Ville
|  | Spécifiez la disponibilité du plan de la maison. |  |  |  |  | Cette inspection est obligatoire pour les cinq premières maisons. |  |  |  | Cette inspection doit être effectuée avant la prise de possesion
|  |  | Isolation des murs terminée |  |  |  |  | Étanchéité de la solive de rive effectuée |  |  |  | VRC et contrôles installés + local avec ses cloisons et sa finition (gypse)
|  |  | Portes et fenêtres installées ou prêtes à l'être |  |  |  |  | Siphons et drains de plomberie remplis d'eau ou bouchés |  |  |  | Débits du VRC et des grilles équilibrés
|  |  | Conduits de ventilation muraux installés |  |  |  |  | Étanchéité autour des conduits effectuée |  |  |  | Ventilateurs d'extraction et hotte de cuisinière fonctionnels
|  |  | Finition intérieure non posée ou composition murale et points de jonction de l'étanchéité visibles |  |  |  |  | Trappe d'accès à l'entretoit installée et scellée au pourtour |  |  |  | Chauffage et thermostats installés incluant chauffage d'appoint (s'il y a lieu)
[8 empty] | Une prise électrique fonctionnelle |  |  |  | Finition intérieure posée
|  |  | Système pare-air accessible |  |  |  |  | Porte menant au garage installée ou ouverture scellée pour l'inspection |  |  |  | Chauffe-eaux installés et réglé à 60˚C
|  |  | Fils d'éclairage extérieur et de prise de chauffe-moteur installés | [8 empty] | Isolation des tuyaux installées
|  |  | Disponibilité du plan de la maison |  |  |  | * Le MERN impose aux fabricants de maisons usinées modulaires les cinq premières inspections « jumelage ». Cette inspection est effectuée après le jumelage des modules en chantier et a pour but de valider l'étanchéité globale avant de terminer les travaux de finition. |  |  |  |  | Autres équipements de plomberie installés
Éclairage, interrupteurs et prise extérieures installés
Toiture isolée
Date de l'inspection demandeée
Date de l'inspection U :
Date de l'inspection J :
Date de l'inspection C :
Date d'inspection supplémentaire :
Date du support en chantier :
|  | Nom du signataire autorisé* |  |  | Signature | [8 empty] | Date de la signature
Envoi |  | Envoyez le formulaire dûment rempli au conseiller évaluateur attitré à votre projet au moins 72 heures avant la date d'inspection désirée.
* Représentant formé Novoclimat et reconnu par le Bureau de normalisation du Québec (BNQ), désigné pour la supervision des travaux.