## Inspection _Novo2
Étape 2 - Demande d'inspection
Maison (Bâtiment construit sur le chantier)
No de dossier Novoclimat
Identité
|  | Entreprise | [6 empty] | No certification
|  | Représentant désigné* | [6 empty] | Téléphone
|  | No de projet |  |  |  | Courriel
Responsable du projet (si différent du représentant formé)
Personne à contacter pour fixer le rendez-vous d'inspection
Cellulaire
|  | Adresse de la maison | [7 empty] | Ville
Inspections en chantier
Avant de transmettre votre demande, veuillez nous confirmer que les éléments suivants seront achevés avant l'inspection, en cochant les cases appropriées selon le type d'inspection.
| Inspection A (avant gypse) | [5 empty] | Inspection B (finale)
|  |  | Isolation des murs terminée |  |  |  |  | VRC et contrôles installés
|  |  | Portes et fenêtres installées et étanches |  |  |  |  | Débits du VRC et des grilles équilibrés
|  |  | Étanchéité de la solive effectuée |  |  |  |  | Ventilateurs d'extraction et hotte de cuisinière fonctionnels
|  |  | Système pare-air accessible |  |  |  |  | Chauffage et thermostats installés
|  |  | Trappe d'accès à l'entretoit installée et étanche |  |  |  |  | Chauffage d'appoint installé (s'il y a lieu)
|  |  | Porte qui mène au garage installée ou ouverture scellée |  |  |  |  | Finition intérieure posée
|  |  | Siphons et drains de plomberie remplis d'eau ou obturés |  |  |  |  | Chauffe-eau installé et réglé à 60˚C
|  |  | Conduits de ventilation installés |  |  |  |  | Isolation des tuyaux installées
|  |  | Étanchéité autour des conduits réaliséeA, J |  |  |  |  | Autres équipements de plomberie installés
|  |  | Au moins un prise électrique fonctionnelle |  |  |  |  | Éclairage, interrupteurs et prise extérieures installés
|  |  | Finition intérieure non installée |  |  |  |  | Avertisseurs de CO installés (s'il y a lieu)
Local du VRC avec ses cloisons et sa finition (gypse)
Toiture isolée
Date de l'inspection demandeée
Date de l'inspection A :
Date de l'inspection B :
Date d'inspection supplémentaire :
Date du support en chantier :
|  | Nom du signataire autorisé* |  |  | Signature | [6 empty] | Date de la signature
Envoi
Envoyez le formulaire dûment rempli au conseiller évaluateur attitré à votre projet au moins 72 heures avant la date d'inspection désirée.
* Représentant formé Novoclimat et reconnu par le Bureau de normalisation du Québec (BNQ), désigné pour la supervision des travaux.