## Formulaire_1
CONTRÔLE DE PONT-BASCULE
MESURAGE MASSE / VOLUME
PROPRIÉTAIRE | [10 empty] | Projet (s) de mesurage
LOCALISATION
CAPACITÉ Lb ou kg :
|  | Largeur | Longueur
DIMENSIONS
GRADUATION |  | 10 kg | 20 kg | [11 empty] | 1
INSPECTION VISUELLE (Facultatif) | [7 empty] | FONCTIONNEMENT
No | ÉLÉMENTS À VÉRIFIER |  |  | Vérif. | C | NC |  | # | ÉTAPES DE VÉRIFICATION |  |  |  | C | NC
1 | PLAQUE D'APPROBATION |  |  | NON |  |  |  | 1 | RÉGLAGE À ZÉRO | [6 empty] | FALSE | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | 0 | 0 | 0
2 | SCELLÉS |  |  | NON |  |  |  | 2 | SENSIBILITÉ À ZÉRO | [6 empty] | FALSE | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | 0 | 0 | 0
3 | VISIBILITÉ AFFICHAGE |  |  | NON |  |  |  | 3 | SENSIBILITÉ EN CHARGE | [6 empty] | FALSE | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | 0 | 0 | 0
4 | APPROCHES |  |  | NON |  |  |  | 4 | DÉTECTEUR DE MOUVEMENT | [6 empty] | FALSE | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | 0 | 0 | 0
5 | BANDES PROTECTRICES (Tablier) |  |  | NON |  |  |  | 5 | VÉRIFICATION DE LA RÉGULARITÉ | [6 empty] | FALSE | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | 0 | 0 | 0
6 | LIBERTÉ DE MOUVEMENT (Tablier) |  |  | NON |  |  |  | 6 | RETOUR À ZÉRO | [6 empty] | FALSE | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | 0 | 0 | 0
7 | PROPRETÉ DU TABLIER |  |  | NON | [11 empty] | FALSE | FALSE | 0 | 0 | 0
8 | AMORTISSEURS |  |  | NON | [11 empty] | FALSE | FALSE | 0 | 0 | 0
9 | DÉTECTEURS ET FEUX |  |  | NON | [11 empty] | FALSE | FALSE | 0 | 0 | 0
DONNÉES de la VÉRIFICATION de la RÉGULARITÉ
No | POSITION DU VÉHICULE SUR LE TABLIER |  |  | MASSE (min. 15 000 kg) | [5 empty] | DIFFÉRENCE PERMISE
MASSE DU VÉHICULE
1
2 | [9 empty] | TOLÉRANCE
3
4 | [9 empty] | DIFFÉRENCE CALCULÉE
5 | [9 empty] | PLUS GRANDE MASSE
1
2 | [9 empty] | PLUS PETITE MASSE
3
4 | [9 empty] | DIFFÉRENCE
5
Résultats :
REMARQUES :
Réalisé par : | [9 empty] | Date :
Date
J'ai pris connaissance des résultats le | [11 empty] | Matricule
Signature du mesureur
N. B. Ce formulaire doit être signé par un mesureur et transmis électroniquement au MFFP, le jour de sa signature
m X
m
Note on B28: Utiliser un véhicule beaucoup moins long que le tablier et avec une masse minimum de 15 000 kg 3 lectures par passage pour tablier de 25 m et moins 4 lectures par passage pour tablier entre 25 m et 33 m 5 lectures par passage pour tablier de plus de 33 m
Note on C49: Lettre moulée

## Formulaire_2
CONTRÔLE DE PONT-BASCULE
MESURAGE MASSE / VOLUME
PROPRIÉTAIRE | [10 empty] | Projet (s) de mesurage
LOCALISATION
CAPACITÉ Lb ou kg :
|  | Largeur | Longueur
DIMENSIONS
GRADUATION |  | 10 kg | 20 kg | [11 empty] | 1
INSPECTION VISUELLE (Facultatif) | [7 empty] | FONCTIONNEMENT
No | ÉLÉMENTS À VÉRIFIER |  |  | Vérif. | C | NC |  | # | ÉTAPES DE VÉRIFICATION |  |  |  | C | NC
1 | PLAQUE D'APPROBATION |  |  | NON |  |  |  | 1 | RÉGLAGE À ZÉRO | [6 empty] | FALSE | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | 0 | 0 | 0
2 | SCELLÉS |  |  | NON |  |  |  | 2 | SENSIBILITÉ À ZÉRO | [6 empty] | FALSE | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | 0 | 0 | 0
3 | VISIBILITÉ AFFICHAGE |  |  | NON |  |  |  | 3 | SENSIBILITÉ EN CHARGE | [6 empty] | FALSE | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | 0 | 0 | 0
4 | APPROCHES |  |  | NON |  |  |  | 4 | DÉTECTEUR DE MOUVEMENT | [6 empty] | FALSE | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | 0 | 0 | 0
5 | BANDES PROTECTRICES (Tablier) |  |  | NON |  |  |  | 5 | VÉRIFICATION DE LA RÉGULARITÉ | [6 empty] | FALSE | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | 0 | 0 | 0
6 | LIBERTÉ DE MOUVEMENT (Tablier) |  |  | NON |  |  |  | 6 | RETOUR À ZÉRO | [6 empty] | FALSE | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | 0 | 0 | 0
7 | PROPRETÉ DU TABLIER |  |  | NON | [11 empty] | FALSE | FALSE | 0 | 0 | 0
8 | AMORTISSEURS |  |  | NON | [11 empty] | FALSE | FALSE | 0 | 0 | 0
9 | DÉTECTEURS ET FEUX |  |  | NON | [11 empty] | FALSE | FALSE | 0 | 0 | 0
DONNÉES de la VÉRIFICATION de la RÉGULARITÉ
No | POSITION DU VÉHICULE SUR LE TABLIER |  |  | MASSE (min. 15 000 kg) | [5 empty] | DIFFÉRENCE PERMISE
MASSE DU VÉHICULE
1
2 | [9 empty] | TOLÉRANCE
3
4 | [9 empty] | DIFFÉRENCE CALCULÉE
5 | [9 empty] | PLUS GRANDE MASSE
1
2 | [9 empty] | PLUS PETITE MASSE
3
4 | [9 empty] | DIFFÉRENCE
5
Résultats :
REMARQUES :
Réalisé par : | [9 empty] | Date :
Date
J'ai pris connaissance des résultats le | [11 empty] | Matricule
Signature du mesureur
N. B. Ce formulaire doit être signé par un mesureur et transmis électroniquement au MFFP, le jour de sa signature
m X
m
Note on B28: Utiliser un véhicule beaucoup moins long que le tablier et avec une masse minimum de 15 000 kg 3 lectures par passage pour tablier de 25 m et moins 4 lectures par passage pour tablier entre 25 m et 33 m 5 lectures par passage pour tablier de plus de 33 m
Note on C49: Lettre moulée

## Vérification_2_Ponts-bascules
CONTRÔLE DANS LE CADRE DE L'UTILISATION DE 2 PONTS-BASCULES
MESURAGE MASSE / VOLUME
PROPRIÉTAIRE |  |  |  |  | Projet (s) de mesurage
LOCALISATION
DONNÉES de la VÉRIFICATION de la RÉGULARITÉ
Pont-Bascule 1 :
No | POSITION DU VÉHICULE SUR LE TABLIER | MASSE (min. 15 000 kg) |  | DIFFÉRENCE PERMISE
MASSE MOYENNE VÉHICULE
1
2 |  |  |  | TOLÉRANCE
3
4 |  |  |  | DIFFÉRENCE CALCULÉE
5 |  |  |  | PLUS GRANDE MASSE
1
2 |  |  |  | PLUS PETITE MASSE
3
4 |  |  |  | DIFFÉRENCE
5
Pont-Bascule 2 |  |  |  | DIFFÉRENCE EN %
No | POSITION DU VÉHICULE SUR LE TABLIER | MASSE (min. 15 000 kg)
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
Résultats :
REMARQUES :
Réalisé par : |  |  |  | Date :
Date
J'ai pris connaissance des résultats le | [5 empty] | Matricule
Signature du mesureur
N. B. Ce formulaire doit être signé par un mesureur et transmis électroniquement au MFFP, le jour de sa signature
Note on B14: Utiliser un véhicule beaucoup moins long que le tablier et avec une masse minimum de 15 000 kg 3 lectures par passage pour tablier de 25 m et moins 4 lectures par passage pour tablier entre 25 m et 33 m 5 lectures par passage pour tablier de plus de 33 m
Note on B27: Utiliser un véhicule beaucoup moins long que le tablier et avec une masse minimum de 15 000 kg 3 lectures par passage pour tablier de 25 m et moins 4 lectures par passage pour tablier entre 25 m et 33 m 5 lectures par passage pour tablier de plus de 33 m
Note on C45: Lettre moulée